## Sheet1
石狮市病原学监测基础设施项目建设竣工验收单
验收内容
商品名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 采购数量 | 实际数量 | 验收情况
装修工程 |  | 厦门建发高科 | 65㎡ | 65㎡ | R符合£不符合
荧光定量PCR仪主机 | QuantStudio3 | ABI | 1台 | 1台 | R符合£不符合
可调单道移液器 | 200-1000ul | Eppendorf | 2支 | 2支 | R符合£不符合
可调单道移液器 | 0.5-10ul | Eppendorf | 2支 | 2支 | R符合£不符合
可调单道移液器 | 0.1-2.5ul | Eppendorf | 2支 | 2支 | R符合£不符合
可调单道移液器 | 20-200ul | Eppendorf | 2支 | 2支 | R符合£不符合
可调多通道移液器 | 10-100ul | Eppendorf | 2支 | 2支 | R符合£不符合
可调多通道移液器 | 30-300ul | Eppendorf | 2支 | 2支 | R符合£不符合
混匀器 | 江苏康健 XH-B | 江苏康健医疗用品有限公司 | 2台 | 2台 | R符合£不符合
掌上离心机 | 上海一恒 BLF-6K | 上海一恒科学仪器有限公司 | 2台 | 2台 | R符合£不符合
激光彩色打印机 | 联想 NE1032 | 联想信息技术有限公司 | 1台 | 1台 | R符合£不符合
垂直送风双人单面洁净工作台 | 苏州安泰 SW-CJ-2FD | 苏州安泰空气技术有限公司 | 1台 | 1台 | R符合£不符合
鞋膜机 | 泰州众之惠 | 泰州市众之惠电子商务有限公司 | 5台 | 5台 | R符合£不符合
可移动紫外灯 | 飞利浦 60W | Philips/飞利浦 | 4台 | 4台 | R符合£不符合
全自动核酸提取仪 | 奥盛Auto-pure32A | 杭州奥盛仪器有限公司 | 1套 | 1套 | R符合£不符合
可调式振荡器 | 上海大龙 MX-S | 上海大龙 | 1台 | 1台 | R符合£不符合
恒温金属浴 | 杭州奥盛 MiniT-10 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 1台 | 1台 | R符合£不符合
平板 | 戴尔 8寸八核4G运存 | 戴尔（中国）有限公司 | 1个 | 1个 | R符合£不符合
加样记录仪 | 杭州奥盛 Itrack | 杭州奥盛仪器有限公司 | 1台 | 1台 | R符合£不符合
双人二级生物安全柜 | 苏净安泰 BSC-1604IIA2 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 1套 | 1套 | R符合£不符合
样品保存箱 | 中科美菱 YCD-EL259A | 中科美菱低温科技有限责任公司 | 2台 | 2台 | R符合£不符合
验收意见 | 该项目认真按照项目建设要求开展项目建设，PCR实验室布局合理，与设计基本一致。具体项目：4区均为彩钢板结构，阴阳角均有圆弧修边，4个区域都具备缓冲间，整个区域有一个整体的缓冲走廊，每个区域具备建设要求的正负压条件，做到人流、物流和空气流的合理安排。具备8个彩钢板单开门，13个彩钢板观察窗，4套试验台和4套水槽、龙头，4个机械化传递窗，4个高效过滤系统送风单元，4套轴流增压系统，4套通风系统，4个压差设备，4个洗眼器，1个紧急喷淋系统和26个灯具，灯具具备高洁净度，减少污染。36台（支、套）仪器设备符合项目建设要求，建设内容均符合招标合同全部建设完成，经现场运行测试，情况正常，该项目予以验收通过。