附表二:

石狮市生活污水处理厂污泥处置监管情况考核评分表

污水处理厂:

考核时间：

| 序 号 | 分值 | 考核 内容 | 扣分标准 | 检査说明 | 检査情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 污泥处 置监管 制度 | 缺失一项扣 5分 | 是否建立污泥处置相关制度，如：监管措施、应急预案、异常情况处置、是否专人负责污泥处置工作等。 |  |  |
| 2 | 25 | 台账 | 缺失一项扣 5分 | 1.日产污泥量：实际量（车间）理论量（公 式） 2.堆放情况3.外运泥量（对照）4.四联单 5.日报（磅单、计量数据）。 |  |  |
| 3 | 20 | 环节监管 | 缺失一项扣5分 | 装车、计量、运输、卸车的图片、视频是否规范、齐全。 |  |  |

| 4 | 25 | 实地 检 查 | 第1点缺失 一项扣4 分；第2点缺失一项扣 2分；第3、4点现场检查不符 合毎次扣3分。 | 1.是否不定时派人跟车检查污泥处置、沿途是否有滴洒漏？是否有随意倾倒？提供检查时间、人员姓名、双方签字。2.处置单位是否有及时处置、按多少比例进行混合、堆放情况、应急措施如何？ 3.清运完现场应及时清理，杜绝随雨水口转移到厂外，污染环境。4.厂区污泥车间臭气控制：做好防护措施并按规定规范做好臭气检 测。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15 | 污泥检 测 | 缺失一项扣 5分 | 是否每日检测含水率、Ph,每7日检测有机物，每半年检测重金属。 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

考核人员：                                             	被考核单位：