附件2

高层建筑消防安全自查登记表

**管理（使用）单位(公章): 填报日期：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑名称** | |  | **地址** |  | |
| **建筑消防管理人员** | |  | **联系电话** |  | |
| **建筑基本情况** | | 建筑层数： ；建筑高度： 米；建筑面积： 平方米  建筑类型：□公共建筑 □住宅建筑 | | | |
| 检查内容 | | | | | 检查情况 |
| **消防安全责任** | 是否明确消防安全责任人、管理人并在建筑显著位置公示其姓名、职务和消防安全管理职责，作出安全履职承诺，做到每栋高层建筑有人抓、有人管 | | | | **□是 □否**  **具体情况说明：** |
| 多产权管理和使用单位是否明确各方消防安全责任，是否确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道等进行管理 | | | | **□非多产权单位**  **□是 □否**  **具体问题：** |
| 对建筑日常巡查、防火检查和设施设备的维护保养工作是否落实到位 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 是否依托社区网格员、保安人员、教职员工、志愿者等力量，建立一支微型消防站，具备“早发现、早处置”的扑救初起火灾能力 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 高层公共建筑每半年、高层住宅建筑每年至少组织一次消防安全培训、疏散演练 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| **消防设施** | 是否建立定期维护保养制度，委托具备从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测和维护保养 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 建筑消防设施是否故障、损坏、瘫痪，室内消火栓系统和自动喷水灭火系统是否无水或压力不足 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| **外墙保温材料** | 是否使用保温材料，外保温防护层是否破损开裂。 | | | | **□是 □否**  **具体问题或其他情况说明：** |
| **救援场地及消防车道** | 消防车道、消防扑救场地是否按标准逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 消防车道、消防扑救场地与建筑之间是否存在高大树木、架空管线、障碍物或影响火灾扑救的广告牌等，是否存在被堵塞、占用的情况 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| **建筑防火** | 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或疏散楼梯 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 建筑防火分区是否符合消防安全要求，是否存在被擅自拆除、占用、改动等情况 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 电缆井、管道井在楼板处，与房间、走道的等连通的空隙处，是否按规范要求进行完全封堵，井内的电缆线槽内部是否在贯穿孔口处采取封堵措施 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| **用火用电用气管理** | 是否存在电气线路敷设不规范、私拉乱接电线等问题 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 是否在公共走道、楼梯间、门厅违规停放电动车；是否未按规定设置具有定时充电、自动断电等功能的充电设施 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| 用火用油用气管理工作是否落实到位 | | | | **□是 □否**  **具体问题：** |
| **其他项目** |  | | | | **具体问题：** |
| 备注：1.此表作为高层建筑基础数据摸底及高层建筑自查消防安全隐患的重要资料，请各单位认真填写。2.原则上一幢高层建筑填写一表。3.各相关学校8月底前完成填报后报市教育局学校安全办备案。 | | | | | |