石狮市市场监督管理局

行政处罚决定书

狮市监处罚〔2023〕7028号

当事人：石狮市捷安消防器材商行

主体资格证照名称：石狮市捷安消防器材商行

统一社会信用代码：92350581MA314LDT20

住所（住址）：福建省泉州市石狮市鸿山镇郭厝村委会旁边（东侧200米）

法定代表人（负责人、经营者）：许静晓

身份证件号码：***

2023年8月9日，福建省产品质量检验研究院受泉州市市场监督管理局委托，对石狮市捷安消防器材商行销售的型号为MFCZ/ABC4的手提式干粉灭火器进行监督抽查，检验结论为灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂第一主要组分含量）项目不符合要求，判定为不合格。2023年10月25日，本局执法人员依法向当事人送达检验报告（No：211320110363），现场检查时货架上未发现同种型号的灭火器，仓库里有1箱3具备样的同款“灭火器”。当事人对检验结果没有异议，没有在规定时间内提出复检申请。2023年11月14日，本局执法人员依法扣押当事人仓库封样3具，本局即日依法立案调查。

经查，2023年7月20日，当事人从石狮市联合盛消防工程有限公司购进12具型号为MFCZ/ABC4的手提式干粉灭火器，进货价格42元/具，销售价格60元/具。产品商标：创亿消防，产品名称：手提式干粉灭火器，规格型号：MFCZ/ABC4，等级：合格品，生产商：广东创亿消防科技有限公司，地址：广东省东莞市厚街镇宝塘宝塔路40号，生产日期：2023-05。当事人能够提供供货商营业执照及进货票据、产品的强制性产品认证证书。当事人在经营过程中未记账，未保存销售记录，据当事人口述，至案发时止，当事人共售出灭火器6具，另有3具抽检机构购买检测, 剩余3具作为封样放置在仓库已被本局执法人员查获，当事人违法经营货值金额为720元，违法所得162元。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：本局执法人员制作的现场检查笔录、拍摄的现场照片，证明当事人经营不符合国家标准的灭火器的事实；

证据二：本局执法人员对当事人的询问笔录，证明当事人销售不符合国家标准的灭火器的具体事实；

证据三：当事人营业执照、身份证复印件各一份，证明当事人的身份及基本情况；

证据四：当事人提供的供货商营业执照、进货票据、强制性产品认证证书各一份，证明当事人履行进货查验的义务；

证据五：福建省产品质量检验研究院出具的产品检验报告（No：211320110363）一份，证明当事人销售的灭火器不符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分：性能和机构要求》《2023年泉州市产品质量监督抽查实施细则  手提式干粉灭火器》标准要求的事实。

2023年11月30日，本局向当事人送达了狮市监罚告〔2023〕7028号《行政处罚告知书》，告知当事人拟对其作出“责令当事人停止销售不符合国家标准的灭火器的违法行为，并作出如下处罚：1、没收在扣的1箱3具备样手提式干粉灭火器（规格型号：MFCZ/ABC4）；2、没收违法所得162元，并处罚款人民币750元。”行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的提出陈述、申辩的权利。当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见。

本局认为，当事人销售不符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分：性能和机构要求》《2023年泉州市产品质量监督抽查实施细则  手提式干粉灭火器》标准要求的灭火器的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。”的规定。

当事人初次违法，案发后能够积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，责令当事人停止销售不符合国家标准的灭火器的违法行为，并决定处罚如下：

1、没收在扣的1箱3具备样手提式干粉灭火器（规格型号：MFCZ/ABC4）；

2、没收违法所得162元，并处罚款人民币750元。

上述款项合计人民币玖佰壹拾贰元整，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据非税收入缴款通知书上的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴交罚没款，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可自收到本处罚决定书之日起六十日内，向石狮市人民政府申请复议；也可依法在六个月内直接向人民法院提起诉讼，复议或诉讼期间行政处罚不停止执行。

石狮市市场监督管理局

2023年12月8日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）