石狮市市场监督管理局

行政处罚决定书

狮市监处罚〔2023〕4144号

当事人：石狮市阿涂水产品摊

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350581MABXKXR24G

经营场所：福建省泉州市石狮市湖滨街道玉湖果蔬批发市场新肉摊3-8号

经营者：涂陆云

经营者身份证号码：350623******0071

2023年12月8日，我局执法人员根据现场投诉举报，依法对当事人位于福建省泉州市石狮市湖滨街道玉湖果蔬批发市场新肉摊3-8号的经营场所进行检查，现场检查发现当事人在经营场所使用的电子台秤（型号/规格：YH-618，Max=150kg，d=20g）无检定合格标志，且存在通过按键改变称量示值的功能，当事人涉嫌违反《中华人民共和国计量法》第十六条及《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，我局当日予以立案调查，并依法对上述电子台秤予以扣押。

经查，当事人于2023年1月左右以500元的价格从一业务员处购入涉案电子台秤（型号/规格：YH-618，Max=150kg，d=20g），并在其经营场所内用于销售海产品称量使用，当事人无法提供上述电子台秤有效的检定合格证明材料。经石狮市质量计量检测所对涉案电子台秤进行检定并出具报告（（ss）JD011/23-FM00008），结果为：该秤“单价1”∽“单价5”及“客服”、“取样”等按键存在改变称量示值的功能，该功能影响了电子秤计量性能的准确可靠；检定结论为：不合格。当事人使用上述电子台秤销售海产品进行称重时，可以通过使用该台秤的“单价1”∽“单价5”及“客服”、“取样”等按键切换功能改变称量示值，伪造数据，从中获利。根据检定报告显示，1kg重的产品按“单价1”键后，会显示示值1.02kg，按“单价2”键后，会显示示值1.10kg，按“的单价3”键后，会显示示值1.16kg，按“单价4”键后，会显示示值1.20kg，按“单价5”键后，会显示示值1.24kg，按“客服”键后，会显示示值1.30kg，按“取样”键后，会显示示值1.00kg。案发后，当事人无法提供涉案电子秤的进购票据及经销人员信息。据当事人称，其摊位未纳税，销售过程未记账，没有使用过上述可以改变称量示值的功能按键，没有因该不合格电子台秤而取得违法所得。

另查，当事人因使用经检定不合格的计量器具，于2023年12月1日被我局作出“对当事人使用的电子台秤（TCS-150型，隆力士牌）予以没收、销毁；并处罚款人民币1000元。”的行政处罚。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.执法人员制作的现场笔录和现场拍摄的照片，证明：执法人员现场检查情况及当事人的经营情况；

2.当事人经营者的身份证复印件、营业执照复印件，证明：当事人的基本情况；

3.对当事人的询问笔录及提取的涉案电子台秤照片，证明：当事人使用不合格电子台秤的具体情况；

4.石狮市质量计量检测所的检定结果通知书（证书编号：（ss）JD011/23-FM00008），证明：当事人使用的电子台秤为不合格的电子台秤。

2024年1月3日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》(狮市监罚告〔2023〕4144号)，告知当事人拟对其作出“对当事人使用经检定不合格的计量器具违法行为，作如下处罚:对当事人在扣的电子台秤（TCS-150型，隆力士牌）予以没收、销毁；

并处罚款人民币1000元。”行政处罚的事实、理由、依据内容以及依法享有的陈述、申辩的权利，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见。

当事人使用具有通过按键改变称量示值功能的不合格电子台秤的行为，违反《中华人民共和国计量法》第十六条“使用计量器具不得破坏其准确度，损害国家和消费者的利益。”及《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。”的规定，构成了使用经检定不合格的计量器具的违法行为。

当事人在从事海产品经营活动过程中，使用不合格的电子台秤，违反了公平交易的原则，虽没有证据材料证明给消费者造成了损失，但当事人于2023年12月1日因使用经检定不合格的电子台秤被我局实施行政处罚，符合《福建省市场监督管理局关于印发行政处罚裁量权的适用规则的通知》第二十条第（四）项：“ 有下列情形之一的，可以依法从重行政处罚： ......（四）因同一性质的违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一性质的违法行为受过行政处罚的......”规定的可以从重处罚情形，应参照《福建省市场监督管理系统适用〈中华人民共和国计量法实施细则〉行政处罚裁量基准》JLXZ-7从重情节的规定，对当事人按照“给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失；没收计量器具和全部违法所得，没收计量器具和全部违法所得，处1400元以上2000元以下的罚款”的幅度进行处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款“......当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收......”之规定，应没收当事人使用不合格的电子台秤行为的违法所得，但根据现有证据无法查明当事人是否使用上述不合格电子台秤获取违法所得，应适用《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量法实施细则》之规定没收计量器具并处罚款，不再没收违法所得。

依照《中华人民共和国计量法》第二十六条“使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。”以及《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条“使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款。”的规定，我局决定对当事人使用经检定不合格的计量器具违法行为，作如下处罚：

1、没收当事人使用的不合格电子台秤1台（型号/规格：YH-618，Max=150kg，d=20g）；

2、并处罚款人民币2000元。

以上款项合计人民币贰仟元，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据非税收入缴款通知书上的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴交罚没款，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向石狮市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向泉州市洛江区人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，复议或诉讼期间行政处罚不停止执行。

石狮市市场监督管理局

2024年1月11日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。