| 9．时间频率计量器具（SP） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-001-593 | 铯原子频标 | 1×10-12 |  | 5MHz | 台 | 1800 |  |
| SP-002-594 | 铷原子频率标准 | 1×10-10 |  | 1 MHz、5 MHz、10MHz | 台 | 2500 |  |
| SP-003-595 | 高稳定晶体振荡器 | 1×10-9 |  | 1 MHz、5 MHz、10MHz | 台 | 2000 |  |
| SP-004-596 | 石英晶体振荡器 | 1×10-8 |  | 1 MHz、5 MHz、10MHz | 台 | 1400 |  |
| SP-005-597 | 频率合成器 | 1×10-8 |  | 10kHz～18GHz | 台 | 2500 |  |
| SP-006-598 | 频标比对器 | 10-9～10-12 /1s |  | 1 MHz、5 MHz、10MHz | 台 | 1800 |  |
| SP-007-599 | 彩色电视副载频校频仪 | 5×10-12/30min |  | 1 MHz、5 MHz、10MHz | 台 | 800 |  |
| SP-008-600 | 比相仪 | 1.6×10-12/d |  | 10kHz～5MHz | 台 | 1000 |  |
| SP-009-601 | 通用电子计数器 | 10-7～10-9 |  | DC～1000MHz | 台 | 2200 |  |
| SP-010-602 | 时间间隔计数器 | 1×10-9 |  | 1ns～1000s | 台 | 1500 |  |
| SP-011-603 | 标准石英钟 | 1×10-10 |  | 5MHz、 10-12ps | 台 | 500 |  |
| SP-012-604 | 电子表校表仪 | 1×10-7 |  | -200s/d～200s/月 | 台 | 700 |  |
| SP-013-605 | 时间检定仪 | 1×10-8 |  | 0.1ms～104s | 台 | 700 |  |
| SP-014-606 | 电子毫秒仪 | 1×10-7 |  | 0.1ms～10s | 台 | 700 |  |
| SP-015-607 | 机械秒表 | 0.01s |  | 1s～30min | 块 | 60 |  |
| SP-016-608 | 电子秒表 | 1×10-4 |  | 1ms～600s、0.01s～1d | 台 | 120 |  |
| SP-017-609 | 电秒表 | ±6ms |  | 600s | 只 | 220 |  |
| SP-018-610 | 计时器 |  |  | 10min | 台 | 500 |  |
|  |  |  |  | 10h | 台 | 600 |  |
| SP-019-611 | 时间继电器 |  |  | 10min、30min | 台 | 500 |  |
| SP-020-612 | 时间间隔发生器 | 1×10-9 |  | 1ns～10s | 台 | 1500 |  |
| SP-021-613 | 微波频率计 | 1×10-8 |  | 10Hz～18GHz | 台 | 2600 |  |
| SP-022-614 | GPS接收机(授时) | 1×10-11～1×10-12 |  | 1MHz、5MHz 、10MHz | 套 | 3000 |  |
| SP-023-615 | 数字式频率计 | 10-8以下 |  | 10Hz～1MHz | 台 | 1100 |  |
|  |  | 10-9以上 |  | 1MHz～1GHz | 台 | 1500 |  |
| SP-024-616 | 十进频率仪 | 3×10-9 |  | 10Hz～2MHz | 台 | 700 |  |
| SP-025-617 | 铷原子频率标准装置 | 10-8～10-9 |  | 1MHz～1GHz、 0.01ns～10s | 台 | 1200 |  |
| SP-026-618 | 宾馆电话计时计费系统 | ±1s |  |  | 门 | 5 |  |
| SP-027-619 | 程控交换机计时计费装置 |  |  |  | 套 | 680 |  |
| SP-028-620 | 信息台计时计费装置 | 1s |  |  | 套 | 700 |  |
| SP-029-621 | 电话机分析仪 |  |  |  | 台 | 750 |  |
| SP-030-622 | 电话计费器 | 0.1s |  |  | 台 | 30 |  |
| SP-031-623 | 移动公用电话计费器 | 1s |  |  | 台 | 75 |  |
| SP-032-624 | 电子收费计时器检定仪 | ±(T×10-4～0.1)s |  |  | 台 | 1200 |  |
| SP-033-625 | 道路停车泊位咪表 |  |  |  | 台 | 100 |  |
| SP-034-626 | 停车场电子计时收费装置（系统） |  |  |  | 套 | 840 | 每增加一个出口（或进口）加收500元 |
| 10．物理化学计量器具（WH） |  |  |  |  |  |  |  |
| WH-001-627 | 精密酸度计 |  | 0.02级以上（包含0.02级） | pH：0～14 | 台 | 330 |  |
| WH-002-628 | 酸度计检定仪 |  | 0.0006级 | 0～2V | 台 | 800 |  |
| WH-003-629 | 浊度计 | 线性误差：±5% |  | 400NTU | 台 | 550 |  |
| WH-004-630 | 离子计 |  |  | 0～14 pX | 台 | 300 |  |
| WH-005-631 | 可见分光光度计 | 1～3nm | 一、二、三级 | 330～800nm | 台 | 300 |  |
| WH-006-632 | 单光束紫外可见分光光度计 | 0.5～2.0nm | A、B级 | 190～850nm | 台 | 770 |  |
|  | 双光束紫外可见分光光度计 | 0.5～1.0nm | A、B级 | 190～900nm | 台 | 1000 |  |
| WH-007-633 | 紫外可见近红外分光光度计 | 0.3～2.0nm | A、B、C级 | 185～2600nm | 台 | 800 |  |
| WH-008-634 | 红外分光光度计 |  | A、B、C级 | 4000～250cm-1 | 台 | 450 |  |
| WH-009-635 | 原子吸收分光光度计 | Cu:1.5%～5%，Cd:4%～10% |  | 0.00～5.00μg/mL 、 0.00～5.00ng/mL | 台 | 1250 |  |
| WH-010-636 | 荧光分光光度计 |  | A、B、C级 | 200～700nm | 台 | 440 |  |
| WH-011-637 | 非色散原子荧光光度计 | 3% |  | As:0.0～100ng/m、l Sb:0.0～1000ng/ml | 台 | 800 |  |
| WH-012-638 | 火焰光度计 | 3.20% |  | K: 0.004～0.20mmol/L ，Na: 0.004～1.00mmol/L | 台 | 480 |  |
| WH-013-639 | 滤纸式烟度计 | 3% |  | 10Rb | 台 | 300 |  |
| WH-014-640 | 旋转粘度计 | 1%～5% |  | 1～1×107mPa·s | 转子 | 400 |  |
|  | 恩式粘度计 | 2% |  | 1～1000mm2/s | 支 | 100 |  |
|  | 流出杯粘度计 |  |  | 10～700mm2/s | 支 | 200 |  |
| WH-015-641 | 毛细管粘度计（标准器） | 0.15%～0.6% | 标准 | 1～105mm2/s | 支 | 400 |  |
|  | 毛细管粘度计（工作） | 0.3%～1% | 工作 | 0.40～6.0mm | 支 | 340 |  |
| WH-016-642 | （氧弹）热量计 | 0.20% |  | 15000～32000J | 台 | 500 |  |
| WH-017-643 | 示差扫描热量计 | 2% |  | 20～700°C | 台 | 1000 |  |
| WH-018-644 | 旋光仪及旋光糖量计 |  | 0.01、0.02、0.05级 | -45°～+45° | 台 | 800 |  |
| WH-019-645 | 大气采样器 | 1.00% |  | 0.1mL/min～1m3/min | 台 | 450 |  |
| WH-020-646 | 恒温恒流大气采样器 | 5% |  | 0.2mL/min | 台 | 600 |  |
| WH-021-647 | 矿用粉尘采样器 | ±2.5% | 2.5级 | 采样流量0.5～100L/min | 台 | 450 |  |
| WH-022-648 | 矿用粉尘采样器检定装置 | ±1.0% | 1级 | 流量0.5～100L/min | 台 | 600 |  |
| WH-023-649 | 发射光谱仪 | 1%～10% |  | 0.01%～2%、0.01～100 g/mL | 台 | 2000 |  |
| WH-024-650 | 液相色谱仪 | 5% |  | 1×10-12g/mL～100% | 台 | 2100 |  |
| WH-025-651 | 气相色谱仪 | 5% |  |  | 台 | 1900 |  |
| WH-026-652 | 测汞仪 | 5%～6% |  | 0～200ng | 台 | 800 |  |
| WH-027-653 | 极谱仪 | 2%～5% |  | Cd:1×10-7mol/L | 台 | 200 |  |
| WH-028-654 | 电导仪、电导率仪 | 0.12%～5% |  | 5×102～1×104μS/cm | 台 | 400 |  |
| WH-029-655 | 标准露点仪 | 精密露点做标准 | 一、二级 | -70～20°C | 台 | 2000 |  |
| WH-030-656 | 汽车排放气体测试仪 | 3%～5% |  | CO: 0～10% 、 CH: 0～1%mol/mol | 台 | 1000 |  |
| WH-031-657 | 电解式水分仪 | 5%～10% |  | 20～1000μL/L | 台 | 600 |  |
| WH-032-658 | 熔体流动速率仪 | 10% |  | 0.1～300g/10min | 台 | 50 |  |
| WH-033-659 | 毛细管法熔点测定仪 |  | 0.2、0.5、1.0、1.5级 | 0～300°C | 台 | 500 |  |
| WH-034-660 | 甲烷测报仪 | 5% |  | 0～4% | 台 | 500 |  |
| WH-035-661 | 可燃气体测报仪 | 5%, 10% |  | 0～100% LEL | 台 | 500 |  |
| WH-036-662 | 硫化氢气体测报仪 | 3%～5% |  | 0～500×10-6 | 台 | 800 |  |
| WH-037-663 | 一氧化碳测定仪 | 3%～5% |  | 3000×10-6以下 | 台 | 700 |  |
| WH-038-664 | CO,CO2红外线气体分析仪 | 1%～5% |  | 0～100% （两种气） | 种 | 700 |  |
| WH-039-665 | 卤素检漏仪 | 10% |  | 0～5% | 台 | 300 |  |
| WH-040-666 | 烟气分析仪 | 5% |  | 0～400×10-6 | 台 | 1200 |  |
| WH-041-667 | 电化学电极气体氧分析仪 | 3%～5% |  | 0～100% | 台 | 300 |  |
| WH-042-668 | 定碳定硫分析仪 | 碳:0.0005%～0.03% 硫:0.0005%～0.01% |  | 碳:1%～3%、 硫:0.001%～0.03% | 台 | 450 |  |
| WH-043-669 | 二氧化硫分析仪 | 3%～5% |  | 0～4000×10-6 | 台 | 700 |  |
| WH-044-670 | 血细胞分析仪 | 5%～10% |  | RBC:(2.5～6.5)×1012个/L、HD:50～200g/L，、WBC:(2～14)×109个/L | 台 | 300 |  |
| WH-045-671 | 血细胞计数板 | 3%～5% |  | 0.02～1.0mm | 台 | 300 |  |
| WH-046-672 | 硝酸根自动监测仪 | 10% |  | 1～100mg/L | 台 | 700 |  |
| WH-047-673 | 水质综合分析仪 | pH:0.01 |  | pH:0～14 | 台 | 1800 |  |
| WH-048-674 | 自动电位滴定仪 |  | 0.05 | 0～1000mV | 台 | 1000 |  |
| WH-049-675 | 溶出分析仪 | 10% |  | 0～100% | 台 | 100 |  |
|  | 电位溶出分析仪 | 5% |  | 0.1μg/L | 台 | 100 |  |
| WH-050-676 | 化学耗氧量测定仪 | 5% |  | 30～1000mg/L | 台 | 770 |  |
| WH-051-677 | 生物化学（COD）需氧量测定仪 | 5% |  | 0～700mg/L | 台 | 900 |  |
|  | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 | 5% |  | 0～700mg/L | 台 | 900 |  |
| WH-052-678 | 有毒有害可燃气体分析检测报警仪 | 2%～5% |  | 多探头复合型 | 探头 | 600 |  |
| WH-053-679 | 酶标分析仪 | 3% |  | 吸光度0.00～2.00 | 台 | 800 |  |
| WH-054-680 | 总有机碳分析仪 | 3% |  | 0～1000mg/L | 台 | 900 |  |
| WH-055-681 | 氧化锆氧分析仪 | 3%～5% |  | 0～100% | 台 | 600 |  |
| WH-056-682 | 元素分析仪 |  | 不分等级 | 元素分析仪、定氮仪 | 台 | 400 |  |
| WH-057-683 | 手持糖量（含量）计及手持折射仪 |  | 0.1、0.5、1级 | 0～80%、1.3330～1.7000 | 台 | 350 |  |
| WH-058-684 | 傅里叶变换红外光谱仪 |  |  | 红外光波段 | 台 | 480 |  |
| WH-059-685 | 生化分析仪 |  |  |  | 台 | 800 |  |
| WH-060-686 | 表面热电离同位素质谱仪 | 0.1～0.05 |  | 质荷比: 6～240 | 台 | 1200 |  |
| WH-061-687 | 气敏色谱法微量氢测定仪 | 1%～5% |  | 0～10×10-6 | 台 | 500 |  |
| WH-062-688 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | <1.5% |  | 0.01%～99.99% | 台 | 900 |  |
| WH-063-689 | 水分测定仪（烘干法） |  |  |  | 台 | 1000 |  |
| WH-064-690 | 木材水分仪 | 0.50% |  | 6%～20% | 台 | 400 |  |
| WH-065-691 | 粮食水分仪 | 0.50% |  | 8%～22% | 台 | 200 |  |
| WH-066-692 | 溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |  | 0～20mg/L | 台 | 1200 |  |
| WH-067-693 | 离子色谱仪 | 1.50% |  |  | 台 | 1500 |  |
| WH-068-694 | 色谱检定仪 | 0.1%～0.5% |  | 1～10mV 、 0.01～1000W | 台 | 200 |  |
| WH-069-695 | 有机质谱仪 | 质荷比：±0.5 |  | 质荷比：1～3000 | 台 | 1000 |  |
| WH-070-696 | 阻容式露点仪 | 1～3°C |  | 露点：-60～+20°C | 台 | 900 |  |
| WH-071-697 | 微量水分渗透管 |  | 一级 | 3～2000μL/L | 台 | 1000 |  |
| WH-072-698 | 分流式湿度发生器 |  | 二级 | T:-10～80°C, 10% RH～95%RH | 台 | 500 |  |
| WH-073-699 | 酒精探测器 |  |  | 0～1mg/L | 台 | 500 |  |
| WH-074-700 | 热磁式氧分析器 | 3%～5% |  | 0～100% | 台 | 400 |  |
|  | 原电池法气体氧分析器 | 10% |  | 0～2000×10-6 | 台 | 700 |  |
| WH-075-701 | 常用玻璃量器 |  | A、B | 单标线容量瓶、单标线吸量管 | 台 | 50 |  |
|  |  |  |  | 分度吸量管、量筒、量杯 | 台 | 120 |  |
|  |  |  |  | 滴定管 | 台 | 200 |  |
| WH-076-702 | 温湿度传感器 | 1%RH～3%RH |  | 5%RH～95%RH | 台 | 500 |  |
| WH-077-703 | 毛细管电泳仪 |  |  | 紫外检测器 | 台 | 200 |  |
| WH-078-704 | 水中油份浓度测定仪 |  |  |  | 台 | 800 |  |
| WH-079-705 | 烟气排放连续监测系统 |  |  |  | 基本组分 | 9000 | 基本组分指二氧化硫。只做二氧化硫一个组分，按规定的收费核准执行；加做一个组分，基本组分按收费标准的70%执行，增加的组分每个组分按3000元收取。 |
| 11．专业计量计量器具（ZY） |  |  |  |  |  |  |  |
| ZY-001-706 | 标准信号发生器 | C+0.048-0.016 | 0.30% | 2.02～32.32 | 台 | 1500 |  |
| ZY-002-707 | 电容式条干均匀度仪 | C+0.30-0.1 | 0.90% | 2.02～32.32 | 台 | 500 |  |
| ZY-003-708 | 织物风格仪 | ±0.5% |  | 20～200 | 台 | 400 |  |
| ZY-004-709 | 纱线毛羽测试仪 | +5%～10% |  | 30～60 | 台 | 300 |  |
| ZY-005-710 | 电子式单纤维强力机 | 1% | 四等 | 0～100 | 台 | 190 |  |
| ZY-006-711 | 熨烫、升华色牢度仪 | 0.50% | 1级 | 0～300 | 项 | 250 |  |
| ZY-007-712 | 白度测定计 | 0.20% | 0.5级 | 0～99 | 台 | 40 |  |
| ZY-008-713 | 电子式单纱强力机 | 1% | 四等 | 0～500 | 台 | 120 |  |
| ZY-009-714 | 日晒气候试验仪 | ±2.5% |  | 12 | 项 | 400 |  |
| ZY-010-715 | 卷曲收缩测试仪 | 1% |  | 25～2500cN | 台 | 300 |  |
| ZY-011-716 | 加弹丝测试仪 | 1% |  | 25～2500cN | 台 | 200 |  |
| ZY-012-717 | 棉纤维偏光成熟度仪 | ±0.03 |  | 0.00～99.99 | 台 | 200 |  |
| ZY-013-718 | 织物平摩仪 | ±10g |  | 2385g | 台 | 150 |  |
| ZY-014-719 | 低压织物透气量仪 | 2% |  | 0～1245.4Pa、 0～127mmH2O | 台 | 150 |  |
| ZY-015-720 | 卷曲弹性仪 | ±0.2% |  | 1.111～22.222 | 台 | 300 |  |
| ZY-016-721 | 摆锤式强力机 | 1% | 四等 | 0～2500 | 台 | 120 |  |
| ZY-017-722 | 袜子横拉仪 | ±2% |  | 0～300 | 台 | 150 |  |
| ZY-018-723 | 耐洗色牢度试验机 | ±2% |  | 0～90 | 项 | 300 |  |
| ZY-019-724 | 染色摩擦色牢度仪 | 2% |  | 100 | 项 | 100 |  |
| ZY-020-725 | 汗渍色牢度仪 | 0.10% |  | 0～50 | 项 | 100 |  |
| ZY-021-726 | 织物起毛起球仪 | ±3% |  | 150 | 台 | 100 |  |
| ZY-022-727 | 垂直法褶皱弹性仪 | ±1° | 0.6级 | 0～180° | 台 | 150 |  |
| ZY-023-728 | 纺织品胀破强度仪 | 1.00% | 1.0级 | 0～2.5 | 台 | 200 |  |
| ZY-024-729 | 落锥式织物撕裂仪 | 1% |  | 0～8000 | 台 | 150 |  |
| ZY-025-730 | 纱线耐磨仪 | 1% |  | 70 | 台 | 200 |  |
| ZY-026-731 | 滚箱式起毛起球仪 | ±2r/min |  | 60 | 台 | 80 |  |
| ZY-027-732 | 斜面法织物硬挺度仪 | 0.5° |  | 41.5、 43、45 | 台 | 80 |  |
| ZY-028-733 | 毛细效应测定仪 | ±0.5mm |  | 0～400 | 台 | 80 |  |
| ZY-029-734 | 纺织通风式烘箱 | 1% |  | 室温～150℃ | 点 | 300 |  |
| ZY-030-735 | Y145型气流式纤维细度测定仪 | 0.25% |  | 0～500 | 台 | 70 |  |
| ZY-031-736 | Y162型束纤维强力机 | 1% | 四等 | 0～50N | 台 | 120 |  |
| ZY-032-737 | Y321型手摇捻度机 | 0.5mm |  | 0～800 | 台 | 50 |  |
|  | Y331型纱线捻度机 | 0.5mm |  | 0～800 | 台 | 100 |  |
| ZY-033-738 | Y138型摇黑板机 | 10% |  |  | 台 | 100 |  |
| ZY-034-739 | Y802型八篮烘箱 | 1% |  | 室温～150℃ | 台 | 150 |  |
| ZY-035-740 | 标准光源箱 | ±40% |  |  | 类 | 230 |  |
| ZY-036-741 | 标准测力杠杆 | 0.10% | 三等 | 100～2500 | 台 | 400 |  |
| ZY-037-742 | 原棉水分测定仪 | ±0.1% |  | 2.8%～15.2% | 台 | 80 |  |
| ZY-038-743 | 回潮率测定仪 | ±0.05% |  | 0～30% | 台 | 50 |  |
| ZY-039-744 | 直接辐射表 | 2% |  | 0～1400W/m2 | 台 | 500 |  |
|  | 总辐射表 | 5% |  | 0～1600W/m2 | 台 | 500 |  |
|  | 净全辐射表 | 10% |  | 20～400W/m2 | 台 | 700 |  |
| ZY-040-745 | 皮托管 | 1% |  | 2～40m/s | 台 | 450 |  |
| ZY-041-746 | DEM6轻便三杯风向风速表 | 1%～20% |  | 1～30m/s | 点 | 80 |  |
|  | 轻便磁感应风向风速表 | 4%～30% |  | 2～30m/s | 点 | 80 |  |
|  | 电接风向风速表 | 6%～30% |  | 2～40m/s | 点 | 80 |  |
|  | 热球式风速仪 | 5%～10% |  | 0.05～30m/s | 点 | 80 |  |
| ZY-042-747 | 标准水银气压表 | 0.20hPa |  | 660～1050hPa | 台 | 500 |  |
|  | 水银气压表(气象) | 0.4～0.5hPa |  | 500～1050hPa | 台 | 300 |  |
|  | 空盒气压表(计) | 1.5～2.0hPa |  | 500～1060hPa | 台 | 300 |  |
| ZY-043-748 | 气压高度表 | 2.0～3.0hPa |  | 400～1080hPa | 台 | 600 |  |
| ZY-044-749 | 双管水银压力表 | 0.4～1.0hPa |  | 0～1050hPa | 台 | 800 |  |
| ZY-045-750 | 雨量量筒 | 0.03～0.05 mm |  | 0.05～10mm | 台 | 250 |  |
|  | 雨量计 | 降水量×3% |  | 累计量 | 台 | 500 |  |
| ZY-046-751 | 玻璃液体温度表(气象) | 0.1～0.5℃ |  | -60～+80℃ | 台 | 300 |  |
| ZY-047-752 | 双金属温度计(气象) | 1℃ |  | -30～+45℃ | 台 | 400 |  |
| ZY-048-753 | 通风干湿表 | 2%RH |  | 10%RH～98%RH | 台 | 800 |  |
| ZY-049-754 | 气象用毛发湿度表（计） | 5%RH～10%RH |  | 30%RH～98%RH | 台 | 120 |  |
| ZY-050-755 | 验潮仪（水位计） | ±10mm,±20mm |  | 0～8m | 台 | 500 |  |
| ZY-051-756 | 海流计 | ±0.07m/s,±6℃ |  | 0.03～3.5m/s、0～360℃ | 台 | 400 |  |
|  | SLC9型直读式海流计 | ±2％ |  | 0.03～3.5m/s | 台 | 300 |  |
| ZY-052-757 | 船用pH计 | ±0.01 |  | 0～14 | 台 | 50 |  |
| ZY-053-758 | 盐度计 | ±0.01 |  | 2～42 | 台 | 300 |  |
| ZY-054-759 | CTD现场测试仪 | C： ±0.003mS/cm 、T： ±0.005℃、D： ±0.015% |  | C： 0～65mS/cm、T：-1～32℃、D：0～60MPa | 台 | 1200 |  |
| ZY-055-760 | 船舶气象仪 | V：±(0.5+0.05v)m/s，θ：±5° ±8°、RH：±6% 、td：±0.5℃、 tw：±0.5℃ |  | 5～60.0m/s、0～360°、10%～100%、-30～+45℃、 0～+45℃ | 台 | 250 |  |
| ZY-056-761 | 矿用风速测量仪表检定装置 | ±0.10m/s |  | 0.2～30m/s |  | 2000 |  |
| ZY-057-762 | 矿用风速表 | ±0.10m/s |  | 0.2～30m/s | 台 | 200 |  |
| ZY-058-763 | 矿用风压表 | 0.998～1.004 |  | 0.1～40m/s | 台 | 200 |  |
| ZY-059-764 | 矿用一氧化碳检测报警仪 | ±4%CO |  | 0～1000μmol/molCO | 台 | 500 |  |
| ZY-060-765 | 矿用氧气检测报警仪 | ±0.8%O2 |  | 0～25%O2 | 台 | 500 |  |
| ZY-061-766 | 矿用光干涉型甲烷测定器 | ±(0.05%～0.3%)CH4 |  | 0～10%CH4 | 台 | 500 |  |
| ZY-062-767 | 矿用甲烷、氧气检测报警仪 | ±0.2%CH4、 ±0.8%O2 |  | 0～40%CH4 、0～25% O2 | 台 | 500 |  |
| ZY-063-768 | 矿用催化燃烧型甲烷测定器、报警器 | ±(0.1%～0.3%)CH4 |  | 0～4%CH4 | 台 | 600 |  |
| ZY-064-769 | 矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪 | ±8Pa（±0.015% CH4） |  | 0～10000Pa | 台 | 500 |  |
| ZY-065-770 | 矿用直读式粉尘浓度测量仪表 | ±5% | 5级 | 总粉尘0～1000mg/m3 ，呼吸性粉尘0～100mg/m3 | 台 | 400 |  |
| ZY-066-771 | 矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪 | ±0.2%CH4、 ±4%CO |  | 0～40%CH4、 0～1000μmol/molCO | 台 | 1000 |  |
| ZY-067-772 | 磁场干扰 |  |  |  | 项 | 200 |  |
| ZY-068-773 | 低温试验 | 0.1℃ |  | -40～+20℃ | 小时 | 100 |  |
|  |  | 0.1℃ |  | -40～-70℃ | 小时 | 100 |  |
| ZY-069-774 | 电源频率变化 |  |  |  | 项 | 80 |  |
| ZY-070-775 | 跌落 |  |  |  | 项 | 80 |  |
| ZY-071-776 | 高温试验 | 0.1℃ |  | +20～+150℃ | 小时 | 80 |  |
| ZY-072-777 | 共模干扰 |  |  |  | 项 | 100 |  |
| ZY-073-778 | 绝缘电阻 |  |  |  | 项 | 80 |  |
| ZY-074-779 | 绝缘强度 |  |  |  | 项 | 80 |  |
| ZY-075-780 | 碰撞 |  |  |  | 项 | 400 |  |
| ZY-076-781 | 湿热 | 0.1℃ |  | 20% R·H～98%R·H | 小时 | 70 |  |
| ZY-077-782 | 振动 |  |  | 0～100Hz | 项 | 300 |  |
| ZY-078-783 | 定量包装商品净含量检验 |  |  | 5g～100kg、5～50000mL | 件 | 30 |  |
| ZY-079-784 | 配装眼镜 |  |  |  | 副 | 150 |  |
| ZY-080-785 | 眼镜架 |  |  |  | 副 | 450 |  |
| ZY-081-786 | 试验筛 |  |  |  | 个 | 100 |  |
| ZY-082-787 | 水污染源COD在线监测仪 |  |  |  | 套 | 6100 |  |
| ZY-083-788 | 医用磁共振成像系统 |  |  |  | 台 | 5000 |  |
| ZY-084-789 | 多参数监护仪 |  |  |  | 台 | 900 |  |
| ZY-085-790 | 呼吸机 |  |  |  | 台 | 1500 |  |