附件1

- 计 量 检 定 收 费 标 准

- (2016年)

1．长度计量器具（C）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 收费 单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001-001 | 量块 |  | 一、二等 | 0.5mm≤L≤1000mm | 块 | 150 |  |
|  |  |  | 三、四、五等 | 0.5mm＜L≤100mm | 块 | 50 |  |
|  |  |  | 三、四、五等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 100 |  |
|  |  |  | 三、四、五等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 150 |  |
| C-002-002 | 激光比长仪（含光栅测量装置） | ±0.2μm |  | 0～2000mm | 台 | 500 |  |
| C-003-003 | 标准玻璃线纹尺 |  | 一等 | 0～200mm | 支 | 400 |  |
|  |  |  | 二等 | 0～200mm | 支 | 300 |  |
|  | 标准金属线纹尺（含光栅尺） |  | 一等 | 0～1000mm | 支 | 350 | 100线以上,每条线加1.5元 |
|  |  |  | 二等 | 0～1000mm | 支 | 300 | 100线以上,每条线加0.75元 |
| C-004-004 | 基线尺（只检长度） | ±20μm |  | 0～24m | 支 | 300 |  |
| C-005-005 | 标准钢卷尺 | ±(5 + 5L)μm |  | ≤5m | 支 | 60 |  |
|  |  | ±(5 + 5L)μm |  | 5～200m | 支 | 100 | 5m以上每米加15元 |
|  | 钢卷尺 | ±(10 + 5L)μm |  | 1～200m | 支 | 50 | 5m以上每米加5元 |
| C-006-006 | 样板直尺 | 0.5～2μm |  | 75～500mm | 支 | 100 |  |
| C-007-007 | 研磨平尺 | 0.2μm |  | 200mm | 个 | 200 |  |
| C-008-008 | 游标卡尺 |  |  | 0～300mm | 支 | 50 |  |
|  |  |  |  | 0～500mm | 支 | 60 |  |
|  |  |  |  | 0～1000mm | 支 | 200 |  |
|  |  |  |  | 0～2000mm | 支 | 250 |  |
|  | 数显游标卡尺 |  |  | 0～300mm | 支 | 70 |  |
|  |  |  |  | 300mm以上 | 支 | 80 |  |
|  | 光学测齿卡尺 |  |  |  | 支 | 30 |  |
| C-009-009 | 内径表 | 5～25μm |  | 2～450mm | 块 | 40 |  |
| C-010-010 | 杠杆表 | 2～15μm |  | 0.8～2mm | 块 | 40 |  |
| C-011-011 | 测长仪 | ±(1μm +L/200) |  | 0～450mm | 台 | 450 |  |
| C-012-012 | 测长机 | ±(0.5μm +L/100) |  | ≤2000mm | 台 | 800 |  |
|  |  | ±(0.5μm +L/100) |  | ＞2000mm | 台 | 1200 |  |
| C-013-013 | 光学计 | ±0.25μm |  | 0～180mm | 台 | 350 |  |
| C-014-014 | 三针 |  | 0、1级 | φ:0.118～6.585mm | 组 | 50 |  |
| C-015-015 | 万能工具显微镜 | ±(1μm +L/100) |  | (200×100)mm | 台 | 800 |  |
|  | 大小型工具显微镜 | ±3μm |  |  | 台 | 450 |  |
| C-016-016 | 光切、干涉显微镜 |  |  |  | 台 | 200 |  |
|  | 测量显微镜 | ±(5μm +L/15) |  | 0～25mm | 台 | 250 |  |
|  | 读数显微镜 |  |  |  | 台 | 250 |  |
| C-017-017 | 水平仪检定器 | 5% |  | 2mm/m | 台 | 300 |  |
|  | 水平仪 | 0.001mm/m |  | 10mm/m | 支 | 120 |  |
| C-018-018 | 电子水平仪 |  |  |  | 台 | 150 |  |
| C-019-019 | 合象水平仪 |  |  |  | 台 | 150 |  |
| C-020-020 | 水平尺 |  |  |  | 把 | 50 |  |
| C-021-021 | 投影仪 |  |  | 100mm | 台 | 500 |  |
| C-022-022 | 测高仪 |  |  |  | 台 | 150 |  |
| C-023-023 | 接触式干涉仪 | 0.05μm、0.1μm、0.2μm |  | 0～150mm | 台 | 500 |  |
|  | 平面干涉仪 | 0.01μm、0.02μm |  | 0～300mm | 台 | 400 |  |
| C-024-024 | 平面平晶 |  | 一、二级 | ≤60mm | 块 | 70 |  |
|  |  |  | 一、二级 | 60～ 200mm | 块 | 100 |  |
|  |  |  | 二等 | φ：150mm | 块 | 200 |  |
|  | 平行平晶 |  |  | 一、二、三、四系列 | 块 | 100 |  |
| C-025-025 | 长平晶 | -0.45～-0.15μm |  | 310mm | 块 | 150 |  |
|  |  | - 0.3～0μm |  | 210mm | 块 | 120 |  |
| C-026-026 | 高精度测角仪 | 1～2″ |  | 0～360° | 台 | 2000 |  |
|  | 中、低精度测角仪 | 3″以下 |  | 0～360° | 台 | 700 |  |
| C-027-027 | 光学象限仪 | 10″ |  |  | 支 | 100 |  |
| C-028-028 | 万能角度尺 |  |  | 0～320° | 件 | 50 |  |
| C-029-029 | 组合角度尺 |  |  | 0～320° | 件 | 50 |  |
| C-030-030 | 光学测角比较仪 |  |  |  | 台 | 400 |  |
| C-031-031 | 光栅分度头 | 1″ |  | 0～360° | 台 | 500 |  |
|  | 光学分度头 |  |  | 0～360° | 台 | 450 |  |
| C-032-032 | 多齿分度台 |  |  | 0～360° | 台 | 1000 |  |
| C-033-033 | 精密多齿分度台 | 0.2″ |  | 0～360° | 台 | 3500 |  |
| C-034-034 | 圆度仪 |  |  |  | 台 | 1000 |  |
| C-035-035 | 自准直仪 |  |  | 0～10″ | 台 | 500 |  |
| C-036-036 | 光电倾斜仪 | 2″ |  |  | 台 | 300 |  |
| C-037-037 | 经纬仪 |  | J1、J2 | 0～360° | 台 | 850 |  |
|  |  |  | J6、J30 | 0～360° | 台 | 750 |  |
| C-038-038 | 水准仪 |  | DS1 |  | 台 | 400 |  |
|  |  |  | DS3 |  | 台 | 300 |  |
| C-039-039 | 经纬仪水准仪检定装置 |  |  |  | 台 | 3000 | 不含多齿分度台 |
| C-040-040 | 测距仪 |  |  | 0～60km | 台 | 800 |  |
| C-041-041 | 电子全站仪 |  |  | 0～60km | 台 | 1800 |  |
| C-042-042 | 多面棱体 | 0.2″ |  |  | 面 | 10 |  |
| C-043-043 | 角度块 |  |  |  | 角 | 40 |  |
| C-044-044 | 渐开线样板（两条曲线） |  | 二等 | rb：10～200mm | 块 | 40 |  |
| C-045-045 | 齿轮螺旋线样板（两条曲线） |  | 二等 | β：0～30° | 块 | 40 |  |
| C-046-046 | 双频激光干涉仪(测长) | 2.5×10-6L |  | 0～25m | 台 | 200 |  |
| C-047-047 | 稳频激光器 | ≤5×10-8 | 标准 | 633nm | 波段 | 400 |  |
| C-048-048 | 光纤长度传递标准 | UL=0.2(m)+1.5×10-5L(m) | 传递标准 | 1310nm窗口 | 台 | 400 |  |
| C-049-049 | 光纤损耗传递标准 | UA=0.03dB/dB | 传递标准 | 1310nm窗口 1550nm窗口 | 台 | 500 |  |
| C-050-050 | GPS车载终端 |  |  |  | 台 | 100 |  |
| C-051-051 | 数控机床（三轴） | 0.01㎜ |  | ≤2.5m | 台 | 2400 |  |
| C-052-052 | 百分表 |  |  | 0～10mm | 件 | 40 |  |
| C-053-053 | 大量程百分表 |  |  | ＞10mm | 件 | 50 |  |
| C-054-054 | 百分表检定仪 |  |  | ≤25mm | 台 | 100 |  |
| C-055-055 | 百分表卡规 |  |  | 0～100mm | 件 | 50 |  |
| C-056-056 | 千分表 |  |  | 0～10mm | 件 | 40 |  |
| C-057-057 | 千分表检定仪 |  |  | ≤2mm | 台 | 150 |  |
| C-058-058 | 杠杆齿轮测微计 |  |  |  | 把 | 50 |  |
| C-059-059 | 内径量表 |  |  | 6～450mm | 件 | 50 |  |
| C-060-060 | 扭簧式比较仪 |  |  |  | 件 | 50 |  |
| C-061-061 | 坐标测量机 |  |  | 0～1000mm | 台 | 3000 |  |
| C-062-062 | 直角尺 |  |  | 0～500mm | 件 | 50 |  |
|  |  |  |  | 500mm以上 | 件 | 100 |  |
| C-063-063 | 钢直尺 |  |  | 0～2000mm | 件 | 13 |  |
| C-064-064 | 竹木直尺 |  |  | 0～1000mm | 件 | 10 |  |
| C-065-065 | 套管尺 |  |  |  | 把 | 500 |  |
| C-066-066 | 焊接检验尺 |  |  |  | 件 | 200 |  |
| C-067-067 | 塞尺 |  |  |  | 片 | 4 |  |
| C-068-068 | 高度卡尺 |  |  | 0～300mm | 件 | 50 |  |
|  |  |  |  | 300mm以上 | 件 | 100 |  |
| C-069-069 | 千分尺 |  |  | 25mm以下 | 件 | 35 |  |
|  |  |  |  | 25mm～500mm | 件 | 50 |  |
|  | 数显千分尺 |  |  | 25mm以下 | 件 | 55 |  |
|  |  |  |  | 25mm～500mm | 件 | 70 |  |
| C-070-070 | 孔径千分尺 |  |  |  | 把 | 180 | 包括校对环规 |
| C-071-071 | 内测千分尺 |  |  | 5～50mm | 件 | 250 | 包括校对环规 |
| C-072-072 | 螺纹千分尺 |  |  |  | 件 | 150 |  |
| C-073-073 | 内径千分尺 |  |  | ≤600mm | 套 | 500 |  |
|  |  |  |  | 600～1400mm | 套 | 700 |  |
|  |  |  |  | ＞1400mm | 套 | 1000 |  |
| C-074-074 | 千分尺校对棒 |  |  | ≤500mm | 把 | 50 |  |
|  |  |  |  | 500～1000mm | 把 | 100 |  |
|  |  |  |  | ＞1000mm | 把 | 150 |  |
| C-075-075 | 光面量规 |  |  | ≤φ100mm | 个 | 70 |  |
|  |  |  |  | ＞φ100mm | 个 | 120 |  |
| C-076-076 | 圆锥塞（环）规 |  |  |  | 件 | 100 |  |
| C-077-077 | 半径样板 |  |  |  | 片 | 3.5 |  |
| C-078-078 | 表面粗糙度比较样块 |  |  |  | 块 | 25 |  |
| C-079-079 | 螺纹样板 |  |  |  | 片 | 5 |  |
| C-080-080 | 螺纹量规 |  |  |  | 头 | 60 |  |
| C-081-081 | V形块 |  |  |  | 个 | 200 |  |
| C-082-082 | 方箱 |  |  |  | 个 | 200 |  |
| C-083-083 | 电动轮廓仪 |  |  |  | 台 | 350 |  |
| C-084-084 | 电感测微仪 |  |  |  | 台 | 350 |  |
| C-085-085 | 测厚仪 |  |  |  | 台 | 280 |  |
| C-086-086 | 量仪测力仪 |  |  |  | 台 | 150 |  |
| C-087-087 | 偏摆检查仪 |  |  |  | 台 | 300 |  |
| C-088-088 | 平板 |  |  | ≤400mm | 块 | 250 |  |
|  |  |  |  | >400mm～800mm | 块 | 500 |  |
|  |  |  |  | >800mm～1000mm | 块 | 750 |  |
|  |  |  |  | >1000mm | 块 | 1000 |  |
| C-089-089 | 平尺 |  |  |  | 把 | 200 |  |
| C-090-090 | 刮板细度计 |  |  |  | 件 | 200 |  |
| 2．电磁计量器具（D） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量器具名称 | 准确度 | 等级 | 测量范围 | 收费 单位 | 拟核定收费标准（元） | 备注 |
| D-001-091 | 工作基准电池 |  | 工作基准 | 1.0186800～1.0185900V | 只 | 450 |  |
|  | 标准电池 |  | 一等 | 1.0186800～1.0185900V | 只 | 350 |  |
|  |  |  | 二等、0.005～0.01级 |  | 只 | 300 |  |
| D-002-092 | 标准电流源 |  | 0.0005～0.05级 |  | 台 | 1000 |  |
| D-003-093 | 标准功率源 |  | 0.1级 | 0～6000W | 相 | 800 |  |
| D-004-094 | 直流标准电压源 |  | 0.0005～0.005级 | 0～1000V | 台 | 1000 |  |
| D-005-095 | 工作基准电阻器 |  | 工作基准 | 1Ω | 台 | 300 |  |
|  | 直流标准电阻器 |  | 一、二等 | 10-3～105Ω | 只 | 250 |  |
|  |  |  | 0.005～0.02级 | 0.001～100000Ω | 只 | 200 |  |
|  |  |  | 0.05～0.2级 | 0.001～100000Ω | 只 | 120 |  |
| D-006-096 | 直流电阻器 |  | 0.1～0.2级 | 0～100000Ω | 点 | 8 |  |
|  |  |  | 0.01～0.02级 | 0～100000Ω | 点 | 25 |  |
| D-007-097 | 直流电阻分压箱 |  | 0.05级 | 电压上限≤1.5kV | 点 | 100 |  |
|  |  |  | 0.1级 | 电压上限≤1.5kV | 点 | 80 |  |
| D-008-098 | 工作基准电容器 |  | 工作基准 | 10、102 、103pF | 只 | 400 |  |
|  | 标准电容器 |  |  | 0.01pF ~1μF 、1～106pF | 只 | 300 |  |
| D-009-099 | 标准电容箱 |  | 0.01～0.02级 | 1～106pF | 点 | 40 |  |
|  |  |  | 0.05级 | 1～106pF | 点 | 25 |  |
| D-010-100 | 工作基准电感器 |  | 工作基准 | 1μH～1H | 只 | 300 |  |
|  | 标准电感器 |  | 0.01～0.02级 | 1μH～1H | 只 | 250 |  |
|  |  |  | 0.05级 | 1μH～1H | 只 | 120 |  |
| D-011-101 | 标准电感箱 |  | 0.01～0.02级 | 1μH～1H | 点 | 45 |  |
|  |  |  | 0.05~0.1级 | 1μH～1H | 点 | 35 |  |
| D-012-102 | 电压互感器 |  | 0.001～0.002级 | 0～35kV | 基本量限 | 400 | 每加一个量限加收300元 |
|  |  |  | 0.005级 | 0～35kV | 基本量限 | 400 | 每加一个量限加收200元 |
|  |  |  | 0.01～0.02级 | 0～35kV | 基本量限 | 320 | 每加一个量限加收150元 |
|  |  |  | 0.05级 | 0～35kV | 基本量限 | 250 | 每加一个量限加收100元 |
|  |  |  | 0.005～0.01级 | 35～110kV | 基本量限 | 400 | 每增加一个量限加收300元 |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 35～110kV | 基本量限 | 300 | 每增加一个量限加收150元 |
|  |  |  | 0.1级及以下 | 35～110kV | 基本量限 | 200 | 每增加一个量限加收150元 |
|  |  |  | 0.1～0.05级 | 110kV及以上 | 基本量限 | 550 | 每增加一个量限加收300元 |
| D-013-103 | 电流互感器 |  | 0.001～0.05级 | 2kA以下 | 基本量限 | 300 | 每增加一个量限加收120元 |
|  |  |  | 0.1～0.5级 | 2kA以下 | 基本量限 | 150 | 每增加一个量限加收80元 |
|  |  |  | 0.001～0.005级 | 2～10kA | 基本量限 | 250 | 每增加一个量限加收300元 |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 2～10kA | 基本量限 | 300 | 每增加一个量限加收180元 |
|  |  |  | 0.1～0.5级 | 2～10kA | 基本量限 | 200 | 每增加一个量限加收120元 |
|  |  |  | 0.001～0.005级 | 10kA及以上 | 基本量限 | 1500 | 每增加一个量限加收1000元 |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 10kA及以上 | 基本量限 | 1000 | 每增加一个量限加收800元 |
|  |  |  | 0.1～0.5级 | 10kA及以上 | 基本量限 | 800 | 每增加一个量限加收700元 |
| D-014-104 | 标准模拟应变量标准器 | 0.015%～0.1% |  | 0～105με | 盘 | 180 |  |
| D-015-105 | 交流电阻箱 |  | 0.02级以下 | 0.01Ω～100kΩ | 点 | 20 |  |
| D-016-106 | 直流电阻箱 |  | 0.001～0.005级 | 10-2～105Ω | 点 | 25 |  |
| D-017-107 | 高阻箱 |  | 0.5～5 级 | 105～1011Ω | 点 | 15 |  |
| D-018-108 | 直流分压箱 |  | 0.0005～0.02级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 300 | 基本点为10点，超过10点，每点加收200元 |
| D-019-109 | 直流电流表（指针式） | 标准表 | 0.1、0.2级 | 0～50A | 基本量限 | 180 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收120元 |
|  |  | 工作表 | 0.5级 | 0～50A | 基本量限 | 100 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元 |
| D-020-110 | 直流电压表（指针式） | 标准表 | 0.1级、0.2级 | 0～1000V | 基本量限 | 180 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元 |
|  |  | 工作表 | 0.5级 | 0～1000V | 基本量限 | 100 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元 |
| D-021-111 | 直流功率表（指针式） | 标准表 | 0.1级 | 0～1000V、0～10A | 基本量限 | 250 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收120元 |
|  |  | 标准表 | 0.2级 | 0～1000V、0～10A | 基本量限 | 180 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收120元 |
|  |  | 标准表 | 0.5级 | 0～1000V、0～10A | 基本量限 | 150 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元 |
|  |  | 工作表 | 1.0级 | 0～1000V、0～10A | 基本量限 | 60 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收50元 |
| D-022-112 | 直流电压表（指针式） | 工作表 | 1.0级及以下 | 0～1000V | 台 | 40 |  |
| D-023-113 | 直流电流表（指针式） | 工作表 | 1.0级及以下 | 0～10A | 台 | 50 |  |
| D-024-114 | 交流电流表（指针式） | 标准表 | 0.1级 | 0～20A | 基本量限 | 180 | 每加一个量限加收150元 |
|  |  | 标准表 | 0.2级 | 0～20A | 基本量限 | 150 | 每加一个量限加收120元 |
|  |  | 标准表 | 0.5级 | 0～20A | 基本量限 | 120 | 每加一个量限加收80元 |
|  |  | 工作表 | 1.0级 | 0～20A | 基本量限 | 65 |  |
| D-025-115 | 交流电流表（指针式） | 工作表 | 1.0级及以下 | 0～10A | 台 | 50 |  |
| D-026-116 | 交流电压表（指针式） | 标准表 | 0.1级 | 0～1000V | 基本量限 | 180 | 每加一个量限加收150元 |
|  |  | 标准表 | 0.2级 | 0～1000V | 基本量限 | 150 | 每加一个量限加收120元 |
|  |  | 标准表 | 0.5级 | 0～1000V | 基本量限 | 110 | 每加一个量限加收80元 |
| D-027-117 | 交流电压表（指针式） | 工作表 | 1.0级及以下 | 0～1000V | 台 | 40 |  |
| D-028-118 | 交流功率表（指针式） | 标准表 | 0.1级 | 0～1000V、0～20A | 基本量限 | 180 | 每加一个量限加收150元 |
|  |  | 标准表 | 0.2级 | 0～1000V、0～20A | 基本量限 | 195 | 每加一个量限加收120元 |
|  |  | 标准表 | 0.5级 | 0～1000V、0～20A | 基本量限 | 110 | 每加一个量限加收80元 |
|  |  | 工作表 | 1.0级 | 0～1000V、0～20A | 台 | 60 |  |
| D-029-119 | 欧姆表 |  | 0.01～0.1级 | 100Ω～1MΩ | 台 | 150 |  |
| D-030-120 | 磁通表（数字式） | 2×10-3 |  | 1～20mWb | 只 | 550 |  |
|  |  | 5×10-3 |  | 1～10mWb | 只 | 400 |  |
|  | 磁通表（指针式） |  | 1.0级以下 | 1～10mWb | 只 | 200 |  |
| D-031-121 | 工频单相相位表（指针式） |  | 0.5级 | 50Hz | 基本量限 | 200 | 每加一个量限加收120元 |
|  | 工频单相相位表 |  | 1.0～1.5级 | 50Hz | 基本量限 | 150 | 每加一个量限加收100元 |
|  |  |  | 2.0～5.0级 | 50Hz、110/220V 、5/10A | 基本量限 | 130 | 每加一个量限加收80元 |
| D-032-122 | 功率因数表（指针式） |  | 0.5～1.0级 | 50Hz 、单相、110/220V 、5/10A | 基本量限 | 250 | 每加一个量限加收150元 |
| D-033-123 | 数字电流表 |  | 0.01级以下 | 0.1mA～2A | 台 | 300 |  |
| D-034-124 | 数字功率表 |  | 0.02%～0.05% | 电流:0.25～10A、 电压:15～600V | 台 | 500 |  |
| D-035-125 | 数字欧姆表 |  | 0.05级 | 1Ω～10MΩ | 台 | 300 |  |
| D-036-126 | 数字高压表 |  | 0.2～1.0级 | 100kV | 台 | 1000 |  |
| D-037-127 | 高压静电电压表 |  | 0.2～1.0级 | 100kV | 台 | 800 |  |
|  |  |  | 1.5～5.0级 | 100kV | 台 | 800 |  |
| D-038-128 | 直流数字电压表 |  | 0.0005级 | 0～1000V | 台 | 1000 |  |
|  |  |  | 0.001～0.002级 | 0～1000V | 台 | 600 |  |
|  |  |  | 0.005级 | 0～1000V | 台 | 500 |  |
|  |  |  | 0.01～0.05级 | 0～1000V | 台 | 400 |  |
|  |  |  | 0.1～1.0级 | 0～1000V | 台 | 200 |  |
| D-039-129 | 单相数字标准电能表 |  | 0.1～0.2级 | 0.1～100A、57.7～380V | 点 | 60 | 基本价350元 |
|  |  |  | 0.05级 | 0.1～100A、57.7～380V | 点 | 85 | 基本价400元 |
|  |  |  | 0.005、0.01级 | 0.1～100A、57.7～380V | 点 | 150 | 基本价1250元 |
| D-040-130 | 标准单相电能表 |  | 0.5级 | 0.1～100A、57.7～380V | 基本量限 | 80 | 每增加一个量限加收60元 |
| D-041-131 | 单相电能表 |  | 1.0～2.0级 | 0.1～100A、57.7～380V | 台 | 35 |  |
| D-042-132 | 三相标准电能表 |  | 0.02、0.05级 | 0.1～100A、57.7～380V | 点 | 80 | 基本价400元 |
|  |  |  | 0.1～0.2级 | 0.1～100A、57.7～380V | 点 | 60 | 基本价350元 |
| D-043-133 | 三相标准电能表 |  | 0.5级 | 0.1～100A、57.7～380V | 基本量限 | 100 | 每增加一个量限加收60元 |
| D-044-134 | 三相复费率电能表 |  | 0.5级 | 0.1～100A、57.7～380V | 基本量限 | 100 |  |
| D-045-135 | 三相电子式电能表 |  | 1.0～2.0级 | 0.1～100A、57.7～380V | 基本量限 | 85 |  |
|  |  |  | 0.5级 | 0.1～100A、57.7～380V | 基本量限 | 120 |  |
| D-046-136 | 三相电能表 |  | 1.0、2.0级 | 0.1～100A、57.7～380V | 台 | 70 |  |
| D-047-137 | 感应分压器 | 2×10-8～1×10-3 |  | 10～600V | 盘 | 400 |  |
| D-048-138 | 交直流分压器 |  | 0.2～3级 | 600V～200kV | 台 | 1500 |  |
| D-049-139 | 绝缘电阻表检定仪 | 0.5%～5% |  | 2GΩ以下 | 台 | 430 | 测量电压5kV以下 |
| D-050-140 | 接地电阻测量仪 |  | 1.0～3.0级 | 0.01～10000Ω | 台 | 350 | 测量电流5A以下 |
| D-051-141 | 接地电阻表 | 1.5～5.0级 |  | 0～1000Ω | 只 | 70 |  |
| D-052-142 | 动态应变仪 | 0.2%～1% |  | 0～105με | 通道 | 550 |  |
|  | 静态应变仪 | 0.05%～1% |  | 0～105με | 台 | 700 | 不含转换箱（转换箱每个测点50元） |
| D-053-143 | 互感器校验仪 |  | 1.0、2.0级 | 150V、100V、100/√3V、5A、1A | 台 | 650 |  |
| D-054-144 | 数字式三用表校准仪 | 0.10% |  | DC： 0～1000V、 AC： 0～1000V | 台 | 700 |  |
| D-055-145 | 数字式电容耦合测试仪 | 1% |  | 0～19.99nF | 台 | 200 |  |
| D-056-146 | 线路故障测试仪 | 0.10% |  | 0～1 MΩ | 台 | 300 |  |
| D-057-147 | 单相电能表检定装置 |  | 0.05～0.1级 | 220V 、0～100A | 台 | 1400 |  |
|  |  |  | 0.2～0.3级 | 220V 、0～100A | 台 | 1200 |  |
| D-058-148 | 三相电能表检定装置 |  | 0.05～0.1级 | 100 V、220 V、380V、 0～50A | 台 | 4000 |  |
|  |  |  | 0.2～0.3级 | 100 V、220 V、380V、 0～50A | 台 | 3000 |  |
| D-059-149 | 便携式单相电能表检定装置 |  | 0.1～0.3级 | 220V 、 0～100A | 台 | 900 |  |
| D-060-150 | 便携式三相电能表检定装置 |  | 0.1～0.3级 | 100 V、220 V、380V、 0～50A | 台 | 3000 |  |
| D-061-151 | 互感器校验仪检定装置 | ±1% |  |  | 台 | 1100 |  |
|  |  | ±2% |  |  | 台 | 800 |  |
| D-062-152 | XF-1型电表检定装置 |  | 0.03～0.05级 | 0～600V 、0～30A | 台 | 2500 |  |
| D-063-153 | 磁通量具 | 2×10-4 |  |  | 只 | 900 |  |
|  |  | 5×10-4 |  |  | 只 | 500 |  |
|  |  | （1～5）×10-3 |  | 1000～10000μH | 只 | 400 |  |
| D-064-154 | 螺线管 | （2～5）×10-3 |  | (105/4π)A/m以下 | 常数 | 300 |  |
| D-065-155 | 直流比较仪电位差计 |  | 0.0001级 | 0～2.111111V | 台 | 800 |  |
| D-066-156 | 直流电位差计 |  | 0.001～0.002级 | 0～2.111111V | 台 | 700 |  |
|  |  |  | 0.005级 | 0～2.111111V | 台 | 550 |  |
|  |  |  | 0.01～0.02级 | 0～2.111111V | 台 | 500 |  |
|  |  |  | 0.05级 | 0～2.111111V | 台 | 450 |  |
|  |  |  | 0.1～0.2级 | 1V | 台 | 250 |  |
| D-067-157 | 工作测量线圈 | 1×10-3 |  | 1000cm2以上 | 常数 | 600 |  |
|  | 标准测量线圈 | （2～5）×10-3 |  | 1000cm2以下 | 常数 | 300 |  |
| D-068-158 | 特斯拉计（指针式） |  | 1.0级以上 | 0.05～2T | 台 | 550 |  |
|  |  |  | 1.0级及以下 | 0.05～2T | 台 | 400 |  |
| D-069-159 | 数字特斯拉计 |  | 0.5级及以上 | 0.05～2T | 台 | 450 |  |
|  |  |  | 0.5级以上 | 0.05～2T | 台 | 700 |  |
| D-070-160 | 标准互感线圈 |  | 0.05～0.1级 | 1000μH以上 | 只 | 300 |  |
|  |  |  | 0.2～1.0级 | 1～10000μH | 只 | 150 |  |
| D-071-161 | 直流比较仪电桥 |  | 0.0001级 | 10-5～106Ω | 台 | 1000 |  |
| D-072-162 | 直流电桥 |  | 0.01～0.02级 | 10-5～106Ω | 台 | 500 | 直流双桥加收50% |
|  |  |  | 1～2级 | 0.01～1000000Ω | 台 | 100 |  |
|  |  |  | 0.1～0.2级 | 0.01～1000000Ω | 台 | 150 |  |
| D-073-163 | 数字阻抗电桥 | 0.02% |  | f =1kHz | 台 | 1000 |  |
|  |  | 0.05% |  | f =1kHz | 台 | 800 |  |
| D-074-164 | 交流电容电桥 |  | 0.01～0.05级 |  | 台 | 800 |  |
|  | 交流电感电桥 |  | 0.02～0.05级 | 1μH～99999H | 台 | 800 |  |
| D-075-165 | 高压电桥 | D:0.1% |  |  | 台 | 1000 |  |
|  |  | D:1% |  |  | 台 | 800 |  |
|  |  | D:10% |  |  | 台 | 600 |  |
| D-076-166 | 高压电容电桥 |  | X : 0.005级 D: 0.5级 | X:0.1～1000 D:-0.1～0.1 | 台 | 900 |  |
| D-077-167 | 硬磁铁氧体标样 | 1.5%～2.5% |  | Hcj≤400kA/m | 件 | 140 |  |
| D-078-168 | 硅钢片标准样品 | 0.5%～1% |  | P1.0～ P1.7 、 B10～B100 | 套 | 210 |  |
| D-079-169 | 坡莫合金标准样品 | 2%～5% |  | H： 0.0796～1600A/m | 件 | 140 |  |
| D-080-170 | 纯铁棒矫顽力测定 | ±2% |  | HC： 20～100A/m | 件 | 125 |  |
| D-081-171 | 弱磁钢标准样品 | 2%～3% |  | ur：4.0～1.004 | 件 | 140 |  |
| D-082-172 | 纯铁环形样品 | 2%～5% |  | H：5000A/m | 件 | 120 |  |
| D-083-173 | 硬磁标样 | 1%～2% |  | H：40～1200kA/m | 件 | 210 |  |
| D-084-174 | 软磁交流样品 | 1%～3% |  | 40Hz～25kHz | 件 | 210 |  |
| D-085-175 | 单片硅钢标准样品 | 1%～2% |  | P1.0～ P1.7 ,、B10～B100 | 件 | 140 |  |
| D-086-176 | 直流磁电系检流计 |  | 0.2～5级 |  | 台 | 80 |  |
| D-087-177 | 兆欧表 |  | 1.0～20.0级 | 0～1000MΩ | 只 | 75 |  |
| D-088-178 | 绝缘电阻测试仪 | 1.0%～20% |  | 0～1013Ω | 台 | 545 |  |
| D-089-179 | 泄漏电流测量仪 | ±5% |  | 0～20mA | 台 | 600 | 每增加一个量程加收30% |
| D-090-180 | 耐压测试仪 | 5.00% |  | 0～10kV | 台 | 520 | 每加一个量程加收30% |
| D-091-181 | 钳形多用表 |  | 2.5级 |  | 台 | 100 | 每加一个量限加收30元 |
| D-092-182 | 工频频率表 |  | 0.5～1.0级 |  | 台 | 200 |  |
| D-093-183 | 指针式万用表 |  | 1.0～5.0级 |  | 台 | 70 |  |
| D-094-184 | 数字万用表 |  | 0.05级 | 多量限0～20A、0～1000V、0～20MΩ | 基本量限 | 300 | 每增加一个量限增加100元 |
|  |  |  | 0.5级 | 多量限0～20A、0～1000V、0～20MΩ | 基本量限 | 200 | 每增加一个量限增加50元 |