| 5．热工计量器具（R） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001-379 |  | 标准组铂铑10-铂热电偶 |  |  |  | 标准组 |  | 300～1300℃ |  | 支 | 600 |  |
| R-002-380 |  | 标准铂铑10-铂热电偶 |  |  |  | 一等 |  | 300～1300℃ |  | 支 | 540 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二等 |  | 300～1300℃ |  | 支 | 530 |  |
|  |  | 工作铂铑10-铂热电偶 |  |  |  | Ⅰ级 |  | 0～1600℃ |  | 支 | 380 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ⅱ级 |  | 0～1600℃ |  | 支 | 380 |  |
| R-003-381 |  | 标准铂铑30-铂铑6热电偶 |  |  |  | 一等 |  | 1200～1600℃ |  | 支 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二等 |  | 1200～1600℃ |  | 支 | 900 |  |
|  |  | 工作用铂铑30-铂铑6热电偶 |  |  |  | Ⅲ级 |  | 1200～1600℃ |  | 支 | 800 |  |
| R-004-382 |  | 工作用镍铬-镍硅热电偶 |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ级 |  | 0～1300℃ |  | 支 | 270 |  |
| R-005-383 |  | 标准铜-康铜热电偶 |  | ±2℃ |  |  |  | 0～200℃ |  | 支 | 400 |  |
|  |  | 工作用铜-康铜热电偶 |  |  |  |  |  | 0～200℃ |  | 支 | 385 |  |
| R-006-384 |  | 标准镍铬-金铁热电偶 |  | ±0.2K |  |  |  | 4.2～273.15K |  | 支 | 600 |  |
|  |  | 工作用镍铬-金铁热电偶 |  | ±1.0K |  |  |  | 4.2～273.15K |  | 支 | 600 |  |
| R-007-385 |  | 工作用铜-铜镍热电偶 |  |  |  |  |  | 0～200℃ |  | 支 | 350 |  |
| R-008-386 |  | 工作基准铂电阻温度计 |  |  |  | 工作基准 |  | 0～660.323℃ |  | 支 | 1300 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作基准 |  | 83～273.16K |  | 支 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作基准 |  | 0～419.527℃ |  | 支 | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作基准 |  | 0～961.78℃ |  | 支 | 1500 |  |
| R-009-387 |  | 标准铂电阻温度计 |  |  |  | 一等 |  | 0～419.527℃ |  | 支 | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一等 |  | 83～273.16K |  | 支 | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二等 |  | 83～273.16K |  | 支 | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二等 |  | 0～419.527℃ |  | 支 | 800 |  |
|  |  | 工业铂电阻温度计 |  |  |  | A、B级 |  | -200～850℃ |  | 支 | 250 |  |
| R-010-388 |  | 套管铂电阻温度计 |  | 0.01K |  |  |  | 13.01～273.15K |  | 支 | 1000 |  |
| R-011-389 |  | 铜热电阻温度计 |  |  |  |  |  | -50～150℃ |  | 支 | 230 |  |
| R-012-390 |  | 半导体点温计 |  | ±2℃ |  |  |  | -80～300℃ |  | 点 | 55 |  |
| R-013-391 |  | 热敏电阻粮温点温计 |  | ±0.5℃ |  |  |  | -30～50℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-014-392 |  | 工作基准温度灯组 |  |  |  | 工作基准 |  | 800～2200℃ |  | 套 | 800 |  |
| R-015-393 |  | 标准温度灯 |  |  |  | 标准 |  | 800～1400℃ |  | 支 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准 |  | 1400～2000℃ |  | 支 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准 |  | 2000～2500℃ |  | 支 | 500 |  |
| R-016-394 |  | 标准水银温度计 |  |  |  | 一等 |  | -30～300℃ |  | 点 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二等 |  | -30～300℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-017-395 |  | 精密玻璃液体温度计 |  | 0.1、0.2分度 |  |  |  | -60～600℃ |  | 支 | 150 |  |
| R-018-396 |  | 工业用玻璃液体温度计 |  |  |  | 工作用 |  |  |  | 支 | 30 |  |
| R-019-397 |  | 贝克曼温度计 |  |  |  |  |  | -20～125℃ |  | 支 | 400 |  |
| R-020-398 |  | 低温汞铊温度计 |  | ±2℃ |  |  |  | -60～30℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-021-399 |  | 石油产品用温度计 |  | ±(1～2)℃ |  |  |  | -80～400℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-022-400 |  | 颠倒温度计 |  | 0.1～0.2分度 |  |  |  | -20～50℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-023-401 |  | 表层水温度计 |  | ±0.1℃ |  |  |  | -5～40℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-024-402 |  | 机械式深度温度计 |  |  |  |  |  | -2～30℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-025-403 |  | 压力式温度计 |  |  |  | 1.0～5.0级 |  | -80～800℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-026-404 |  | 双金属温度计 |  |  |  | 1.0～2.5级 |  | -80～600℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-027-405 |  | 半导体温度测量仪 |  |  |  |  |  | 0～200℃ |  | 点 | 60 |  |
| R-028-406 |  | 标准光学高温计 |  |  |  | 标准 |  | 800～2000℃ |  | 台 | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准 |  | 800～3200℃ |  | 台 | 800 |  |
| R-029-407 |  | 标准光电高温计 |  |  |  | 标准 |  | 800～2200℃ |  | 台 | 800 |  |
| R-030-408 |  | 标准辐射感温器 |  |  |  | 标准 |  | 400～2000 ℃ |  | 台 | 400 |  |
|  |  | 辐射感温计 |  | ±20℃ |  | 工作用 |  | 700～2000℃ |  | 支 | 200 |  |
|  |  | 辐射温度计 |  |  |  | 工作用 |  | （-50～500）℃ |  | 台 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作用 |  | 500℃以上 |  | 台 | 800 |  |
| R-031-409 |  | 表面温度计 |  |  |  |  |  | 室温～450℃ |  | 支 | 450 |  |
| R-032-410 |  | 精密光学高温计 |  |  |  | 精密测试 |  | 800～2000℃ |  | 台 | 180 |  |
| R-033-411 |  | 标准体温计 |  | ±0.03℃ |  |  |  | 35～44℃ |  | 支 | 200 |  |
| R-034-412 |  | 玻璃液体体温计 |  |  |  | 工作用 |  | 35～42℃ |  | 支 | 5 |  |
| R-035-413 |  | 铑铁电阻温度计 |  | 5～50mK |  |  |  | 1.2～24K |  | 支 | 300 |  |
| R-036-414 |  | 数字温度指示仪 |  | 0 .2～0.5℃ |  |  |  | -50～+50℃ |  | 台 | 400 |  |
| R-037-415 |  | 自动平衡式温度指示记录仪 |  |  |  | 0.5～1.5级 |  | ≥10Ω、≥10mV |  | 台 | 360 |  |
| R-038-416 |  | 模拟式温度指示调节仪 |  |  |  | 0.5～4.0级 |  | ≥10Ω、≥10mV |  | 台 | 270 |  |
| R-039-417 |  | 动圈表 |  |  |  | 0.5～1.5级 |  | ≥10Ω、≥10mV |  | 台 | 200 |  |
| R-040-418 |  | 恒温恒湿箱 |  | 0.10% |  | 0.1级 |  | -80～200℃ |  | 台 | 1300 | 箱体体积≤1m3时按1300元；>1m3时每增加1m3加收500元。 |
| R-041-419 |  | 电热恒温干燥箱 |  | 0.10% |  | 0.1级 |  | -80～200℃ |  | 点 | 600 |  |
| 6．声学计量器具（S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-001-420 | 标准传声器 |  |  |  | ±0.05dB | 标准 | 63～2000Hz |  | 台 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 dB |  | 63～2000Hz |  | 台 |  | 300 |  |
| S-002-421 | 测试传声器 |  |  |  |  | 工作标准 |  |  | 台 |  | 300 |  |
| S-003-422 | 声校准器 |  |  |  |  | 1、2级 |  |  | 台 |  | 300 |  |
| S-004-423 | 声级计 |  |  |  |  | 1、2型 |  |  | 台 |  | 400 |  |
| S-005-424 | 标准噪声源 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 台 |  | 400 |  |
| S-006-425 | 噪声统计分析仪 |  |  |  |  | 1级 | 20Hz～20kHz |  | 台 |  | 550 |  |
| S-007-426 | 滤波器 |  |  |  |  | 0、1级 |  |  | 台 |  | 410 |  |
| S-008-427 | 仿真耳 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 台 |  | 300 |  |
| S-009-428 | 仿真乳突 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 台 |  | 200 |  |
| S-010-429 | 听力计 |  |  |  |  | 1～5型 |  |  | 台 |  | 750 |  |
| S-011-430 | 测量放大器 |  |  |  |  | 1、2型 |  |  | 台 |  | 350 |  |
| S-012-431 | 超声功率源 |  |  |  |  | 瓦级、毫瓦级 |  |  | 台 |  | 1000 |  |
| S-013-432 | 超声功率计 |  |  |  |  | 瓦级、毫瓦级 |  |  | 台 |  | 750 |  |
| S-014-433 | 医用超声源 |  |  |  |  | B超 |  |  | 台 |  | 800 | 同一台B超，每多增一个超声源(探头)，加400元 |
| S-015-434 | 超声探伤仪 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 台 |  | 500 |  |
| S-016-435 | 超声测厚仪 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 台 |  | 300 |  |
| 7．无线电计量器具（W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-001-436 |  | 高频电压标准 |  | ±(1%～3%) |  |  | 30MHz～1GHz |  | 座 |  | 800 |  |
| W-002-437 |  | 同轴热电转换标准 |  | ±(5%～10%) |  |  | 1kHz～1GHz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-003-438 |  | 微电位计 |  | ±(0.5%～5%) |  |  | 10Hz～1GHz |  | 个 |  | 300 |  |
| W-004-439 |  | 低频电压校准装置 |  | ±(0.005%～0.1%) |  |  | 10Hz～1MHz 、 0.25～100V |  | 台 |  | 800 |  |
| W-005-440 |  | 低频交直流转换标准 |  | ±(0.01%～0.5%) |  |  | 10Hz～1MHz 、 0.25～300V |  | 台 |  | 700 |  |
| W-006-441 |  | 精密交流电压校准源 |  | ±(0.02%～3%) |  |  | 10Hz～1MHz、 1mV～100V |  | 台 |  | 1400 |  |
| W-007-442 |  | 电子管电压表检定仪 |  | ±1% |  |  | 0.5mV～300V |  | 台 |  | 180 |  |
| W-008-443 |  | 标准补偿式电压表 |  | ±(0.2+0.08/Ux)% |  |  | 30～500MHz 、 0.25～100V |  | 台 |  | 400 |  |
| W-009-444 |  | 超高频毫伏表 |  | ±(1%～10%) |  |  | 0.1～1GHz |  | 台 |  | 450 |  |
| W-010-445 |  | 高频微伏表 |  | ±(0.1～3)dB |  |  | 0.1～300MHz |  | 台 |  | 300 |  |
| W-011-446 |  | 有效值差分电压表 |  | ±(0.055%～3%) |  |  | 2Hz～1MHz |  | 台 |  | 300 |  |
| W-012-447 |  | 接收机 |  | ±(0.5～1)dB |  |  | 50kHz～450MHz |  | 台 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | ±(0.5～1)dB |  |  | 0.1MHz～18GHz |  | 台 |  | 3000 |  |
| W-013-448 |  | 高频信号发生器 |  | ±1 dB |  |  | 0.1～1000MHz |  | 台 |  | 1200 |  |
|  |  | 低频信号发生器 |  | 10% |  |  | 20Hz～200kHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-014-449 |  | 微波信号发生器 |  | ±1 dB |  |  | 0.1～18GHz |  | 台 |  | 1800 |  |
| W-015-450 |  | 调制分析仪 |  | ±(1%～5%) |  |  | fc: 4～1000MHz fm:30Hz～200kHz |  | 台 |  | 700 |  |
| W-016-451 |  | 失真度检定装置 |  | ±(1%～10%) |  |  | 5Hz～200kHz |  | 台 |  | 700 |  |
| W-017-452 |  | 音频分析仪 |  | 1% |  |  | 20～200kHz |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-018-453 |  | 失真度测量仪 |  | ±(5%～10%) |  |  | 2Hz～100kHz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-019-454 |  | 超低失真测量仪 |  | ±(5%～20%) |  |  | 10Hz～100kHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-020-455 |  | RF阻抗分析仪 |  | Γ:0.15～2θ:0.5 |  |  | 1Hz～1000MHz |  | 台 |  | 600 |  |
|  |  | LF阻抗分析仪 |  | 0.1%～1% |  |  | 5 Hz～13MHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-021-456 |  | 高频LCR表 |  | 0.1%～1% |  |  | 10kHz～10MHz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-022-457 |  | 高频Q表 |  | ±(7%～15%) |  |  | Q:5～1000 、 C:25～470pF |  | 台 |  | 400 |  |
| W-023-458 |  | 标准电感 |  | 0.50% |  |  | 0.2～100mH |  | 套 |  | 300 |  |
| W-024-459 |  | 标准电容 |  | 0.15% |  |  | 290～678 kHz 、 C：100～500 pF |  | 套 |  | 300 |  |
| W-025-460 |  | 标准Q线圈 |  | ±(1%～4%) |  | 一级 | Q: 50～300、 f: 50kHz～70MHz |  | 套 |  | 300 |  |
| W-026-461 |  | 功率座 |  | 3% |  |  | 10MHz～18GHz 、10mW |  | 点 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2% |  |  | 10MHz～18GHz、 10mW |  | 点 |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 0.50% |  |  | 26.5～40GHz 、10mW |  | 台 |  | 1000 | 8mm |
| W-027-462 |  | 量热式功率计 |  | 2% |  |  | 10MHz～18GHz 、10mW |  | 点 |  | 250 |  |
| W-028-463 |  | 功率传递标准 |  | 2% |  |  | 10MHz～18GHz、 10mW |  | 点 |  | 250 |  |
| W-029-464 |  | 截止波导衰减器 |  | 0.02dB |  |  | 30MHz、 0～80dB |  | 台 |  | 800 |  |
| W-030-465 |  | 衰减校准装置 |  | ±0.2% |  |  | 0～80dB |  | 台 |  | 1200 |  |
| W-031-466 |  | 精密步进电阻式衰减器 |  | ±0.02dB/10dB |  |  | 10kHz～18GHz 、 0～80dB |  | 台 |  | 900 |  |
| W-032-467 |  | 标准失配负载 |  | ±3% |  |  | 50MHz～18GHz |  | 个 |  | 600 |  |
| W-033-468 |  | 回转衰减器 |  | ±0.02dB/10dB |  |  | 0～50dB |  | 台 |  | 800 |  |
| W-034-469 |  | 低频相位计 |  | 0.01° |  |  | 0.01Hz～100kHz |  | 台 |  | 800 |  |
| W-035-470 |  | 3cm波导标准移相器 |  | ±0.03° |  |  | 3cm频段 |  | 台 |  | 600 |  |
|  |  | 同轴移相器 |  | ±1.0% |  |  | 600MHz～1GHz、 ,2～4GHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-036-471 |  | 波导噪声发生器 |  | ±(0.3～0.5)dB |  |  | 0～20dB |  | 台 |  | 500 |  |
| W-037-472 |  | 热噪声源 |  | ±0.3dB |  |  | 0～30dB |  | 台 |  | 500 |  |
| W-038-473 |  | 噪声系数测试仪 |  | 0.2dB (k=2) |  |  | 0～30dB |  | 台 |  | 800 |  |
|  |  | 噪声系数指示器 |  | 0.2dB (k=2) |  |  | 0～30dB |  | 台 |  | 800 |  |
| W-039-474 |  | 高频近区场强仪 |  | 2dB |  |  | 10kHz～400MHz |  | 点 |  | 300 |  |
|  |  | 干扰场强仪 |  | 1dB |  |  | 10kHz～1000MHz (A、B、C、D波段) |  | 台 |  | 600 |  |
| W-040-475 |  | 晶体管图示仪 |  | 0.70% |  |  | 0.01～1000V、 0.001～200mA |  | 台 |  | 500 |  |
| W-041-476 |  | 图示仪校准仪 |  | 0.70% |  |  | 0.01～1000V、 0.001～200mA |  | 台 |  | 600 |  |
| W-042-477 |  | 示波器校准仪 |  | T: 0.01% ,V:0.5% |  |  | S06等200V、250ps |  | 台 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | T: 0.01%、 V:0.5% |  |  | S03等200V、1ns |  | 台 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 0.05% 、1×10-8 |  |  | 200V、150ps、 300ps(单通道) |  | 台 |  | 1500 |  |
| W-043-478 |  | 示波器（模拟） |  | ±3% |  |  | DC～1000MHz |  | 台 |  | 600 | 双通道 |
| W-044-479 |  | 函数发生器 |  | 5%～0.1% |  |  | DC～20MHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-045-480 |  | 数字示波器 |  | 2%、0.01% |  |  | DC～500MHz |  | 台 |  | 800 | 双通道 |
|  |  |  |  | 0.50% |  |  | 1000MHz |  | 台 |  | 1000 | 双通道 |
| W-046-481 |  | 取样示波器 |  | ±3% |  |  | DC～1000MHz |  | 台 |  | 1200 |  |
|  |  | 数字取样示波器 |  | ±1% |  |  | DC～20GHz |  | 台 |  | 2500 |  |
| W-047-482 |  | 脉冲信号发生器 |  | 10% 、 tr:5ns |  |  | 50MHz |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ±1% 、 tr:200ps |  |  | 500MHz |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-048-483 |  | 抖晃仪 |  | 5% |  |  | 0.001%～3.999% |  | 台 |  | 200 |  |
| W-049-484 |  | 抖晃校准仪 |  | 1% |  |  | 0.001%～3.999% |  | 台 |  | 400 |  |
| W-050-485 |  | 电阻率标准样片 |  | ±1.5% |  |  | 0.005～1000Ω·cm |  | 片 |  | 75 |  |
| W-051-486 |  | 四探针测试仪 |  | ±(3%～10%) |  |  | 0.01～1000Ω·cm |  | 台 |  | 750 |  |
| W-052-487 |  | 介质材料 |  | Φ:50 |  |  | 100kHz～100MHz |  | 套 |  | 180 |  |
| W-053-488 |  | 高频标准零电平表 |  | ±(0.2～0.5) dB |  |  | DC～500MHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-054-489 |  | 选频电平表 |  | 0.2dB |  |  | 200Hz～300MHz 、 +20～-120dB |  | 台 |  | 600 |  |
| W-055-490 |  | 标准电平表 |  | ±(0.2～0.5) dB |  |  | 10Hz～1000MHz |  | 台 |  | 600 |  |
| W-056-491 |  | 电视电平表 |  | 3dB |  |  | 30MHz～2GHz |  | 台 |  | 400 |  |
| W-057-492 |  | 电子电压表 |  | 0.50% |  |  | DC～100kHz |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 1 %～2.5 % |  |  | 0.3mV～300V |  | 台 |  | 500 |  |
| W-058-493 |  | 高低频杂音测试仪 |  | ±0.2dB |  |  | 0～30 MHz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-059-494 |  | 频谱仪 |  | 2dB |  |  |  |  | 台 |  | 1200 |  |
| W-060-495 |  | 微波漏能仪 |  | 0.3dB |  |  | 2.45GHz、 0.05～0.8mW/cm2 |  | 台 |  | 800 |  |
| W-061-496 |  | 干扰场强测量仪 |  | 3dB |  |  | 30MHz～1GHz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-062-497 |  | 心脑电图机检定仪 |  | ±1% |  |  | 0.05～200Hz、8μV～30V |  | 台 |  | 800 |  |
| W-063-498 |  | 脑电图机 |  | ±5% |  |  | 1～60Hz、 1～1000μV |  | 台 |  | 500 |  |
| W-064-499 |  | 心电图机 |  | ±5% |  |  | 0.05～60Hz、 0.5～300mV |  | 台 |  | 550 |  |
| W-065-500 |  | 心电监护仪 |  | ±5% |  |  | 0.05～200Hz、8μV～30V |  | 台 |  | 600 |  |
| W-066-501 |  | 心电图机检定仪 |  | 1% |  |  | 1mV～1.5V |  | 台 |  | 500 |  |
| W-067-502 |  | 电平振荡器 |  | 0.2dB |  |  | 200Hz～30MHz、 +10dB～-60dB |  | 台 |  | 400 |  |
| W-068-503 |  | 电信载频可变衰减器 |  | ±(0.03～0.12) dB |  |  | 0～200MHz |  | 台 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | ±(0.01～0.04) dB |  |  | 0～100MHz |  | 台 |  | 400 |  |
| W-069-504 |  | 平衡可变衰减器 |  | ±(0.02～0.5) dB |  |  | 0～2MHz |  | 台 |  | 400 |  |
| W-070-505 |  | 任意波形发生器 |  | ±(3%～10%) |  |  | 10Hz～100MHz |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-071-506 |  | 双音频信号发生器 |  | ±0.5 dB |  |  | 400～4000Hz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-072-507 |  | 数字矢量信号源 |  | ±(1～1.8) dB |  |  | 10kHz～1GHz |  | 台 |  | 1300 |  |
| W-073-508 |  | 天线馈线测试仪 |  | 7.5×10－5 |  |  | 2.5MHz～3GHz |  | 台 |  | 700 |  |
| W-074-509 |  | 无线通信测试仪 |  | ±(1～1.8) dB |  |  | 200kHz～1000MHz |  | 台 |  | 1800 |  |
|  |  | 数字无线通信测试仪 |  | ±(1～1.8) dB |  |  | 800～1900MHz |  | 台 |  | 2000 |  |
| W-075-510 |  | 数据电报综合测试仪 |  | ±0.1% |  |  | 50～19200bit/s |  | 台 |  | 600 |  |
| W-076-511 |  | 通信信号分析仪 |  | ±2% |  |  | 5～500mV 、20GHz带宽 |  | 台 |  | 1800 |  |
| W-077-512 |  | 电话分析仪 |  | ±0.5 dB |  |  | 40～4000Hz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-078-513 |  | 线路分析仪 |  | ±0.5 dB |  |  | 200～4000Hz |  | 台 |  | 500 |  |
| W-079-514 |  | 数字传输分析仪 |  | ±5% |  |  | 2048、8448 、34368 kbit/s |  | 台 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | ±5% |  |  | 2048、8448 、34368、139264 kbit/s 抖动 |  | 台 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | ±5% |  |  | 2048、8448 、34368 、139264kbit/s STM-1抖动 |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ±5% |  |  | STM-1、STM-4 抖动 |  | 台 |  | 400 | 单波长 |
|  |  |  |  | ±5% |  |  | STM-1、STM-4、STM-16抖动 |  | 台 |  | 450 | 单波长 |
|  |  |  |  | ±0.01% |  |  | 50bit/s～2048 kbit/s (V.24/V.35接口) |  | 台 |  | 400 |  |
|  |  |  |  | ±5×10－6 |  |  | 2048 kbit/s 误码 |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ±5×10－6 |  |  | 2048、8448 、34368 kbit/s 误码 |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ±5×10－6 |  |  | 2048、8448 、34368 、139264kbit/s 误码 |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ±5×10－6 |  |  | 2048、8448 、34368 、139264kbit/s、STM-1 |  | 台 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | ±5×10－6 |  |  | STM-1、STM-4误码 |  | 台 |  | 500 | 单波长 |
|  |  |  |  | ±5×10－6 |  |  | STM-1、STM-4、STM-16 误码 |  | 台 |  | 700 | 单波长 |
| W-080-515 |  | 漂移分析仪 |  | 1ns |  |  | 2048 kbit/s、STM-1 信号漂移 |  | 台 |  | 1200 |  |
| W-081-516 |  | 七号信令测试仪 |  | 符合国内电话网七号信令技术规范 |  |  | MTP2、MTP3 、TUP 信令测试及接口测试 |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-082-517 |  | V5.x协议监测分析仪 |  | 速率：±50×10－6 |  |  | 协议解码、分析及接口 |  | 台 |  | 1200 |  |
| W-083-518 |  | PCM信道测试仪 |  | 电平: ±0.5dB |  |  | 2048 kbit/s |  | 台 |  | 800 |  |
| W-084-519 |  | 综合布线测试仪 |  | 衰减：±0.7dB |  |  | 基本链路和通道 |  | 台 |  | 800 |  |
| W-085-520 |  | ISDN S/T接口分析仪 |  | < 0.4%UI |  |  | 0～0.5UI |  | 台 |  | 500 |  |
|  |  | ISDN U接口分析仪 |  | 1dB |  |  | 2.5 kHz～1MHz |  | 台 |  | 300 |  |
|  |  | ISDN PRI接口分析仪 |  | ±5×10－6 |  |  | 2048 kbit/s |  | 台 |  | 300 |  |
| W-086-521 |  | ISDN BRI 协议分析仪 |  | 符合ISDN用户-网络 接口二,三层协议规范 |  |  | ISDN BRI二、三层协议 |  | 台 |  | 1500 |  |
|  |  | ISDN PRI 协议分析仪 |  | 符合ISDN用户-网络 接口二,三层协议规范 |  |  | ISDN PRI二、三层协议 |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-087-522 |  | LAN、WAN测试仪 |  | 符合IEEE802.31标准 |  |  | 10Mbit/s以太网接口 |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-088-523 |  | 扫频仪 |  | 2% |  |  | 0～300MHz |  | 台 |  | 1500 |  |
| W-089-524 |  | 矢量电压表 |  | 5% |  |  | 800MHz |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-090-525 |  | 同轴中功率标准 |  | 1dB |  |  | 10kHz～1GHz |  | 频点 |  | 200 |  |
| W-091-526 |  | 通过式中功率计 |  | 1dB |  |  | 10kHz～1GHz |  | 频点 |  | 200 |  |
| W-092-527 |  | 同轴功率计 |  | ±2.0% |  |  | 10mW |  | 点 |  | 200 |  |
| W-093-528 |  | 3cm波导功率计 |  | ±3.0% |  |  | 10mW |  | 点 |  | 200 |  |
| W-094-529 |  | 模拟呼叫器 |  | 频率:±1%、 电平: ±1 dB |  |  | 双音频、脉冲 |  | 台 |  | 600 |  |
| W-095-530 |  | 介质损耗仪 |  | ξ:1%、 tgδ:10% |  |  | 1MHz |  | 台 |  | 350 |  |
|  |  | 选频介质损耗仪 |  | 0.01% |  |  | 10～10000pF |  | 台 |  | 1000 |  |
| W-096-531 |  | 杂音机 |  | 0.2dB |  |  | 200Hz～20kHz 、 +10～-80dB |  | 台 |  | 300 |  |
| W-097-532 |  | 电视图象信号发生器 |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 750 |  |
| W-098-533 |  | 扫频信号发生器 |  | ±1% |  |  | 10Hz～1MHz、 0.1V～300V |  | 台 |  | 700 |  |
| W-099-534 |  | 低失真信号源 |  | ±0.1% |  |  | 10Hz～1MHz、 0.25V～300V |  | 台 |  | 600 |  |
| W-100-535 |  | 电子电压表 |  | ±3% |  |  | 2Hz～30MHz、 0.1mV～300V |  | 台 |  | 800 |  |
| W-101-536 |  | 高频电感电容测量仪 |  | ±（0.5～2）% |  |  | 0.7～1.5MHz |  | 台 |  | 300 |  |
| W-102-537 |  | 滤波器 |  |  |  |  | 1kHz～100MHz |  | 台 |  | 700 |  |
| W-103-538 |  | 频率特性测试仪 |  | 1dB |  |  | DC～300MHz |  | 台 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | 1dB |  |  | 1MHz～1GHz |  | 台 |  | 600 |  |
| 8．电离辐射计量器具（DL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DL-001-539 |  |  | 镭放射源 | 0.02% |  |  | 0.01～50mg |  | 个 |  | 600 |  |
| DL-002-540 |  |  | 铂铱合金管镭源沾污 | 0.02% |  |  | 0.01～50mg |  | 个 |  | 150 |  |
| DL-003-541 |  |  | γ射线标准辐射源 | 5% |  |  | 5×10-5～5×10-3Bq |  | 个 |  | 1200 |  |
| DL-004-542 |  |  | 点状γ标准源 | 1.5%～5% |  |  | 3.7×103～3.7×105Bq |  | 个 |  | 300 |  |
| DL-005-543 |  |  | 工作用γ射线辐射源 | 2%～5% |  |  | 105～108Bq |  | 点 |  | 200 | 每增加1个点加收10% |
| DL-006-544 |  |  | 中子源强度 | 2% |  |  | 5×105～1×107 中子/s |  | 个 |  | 180 |  |
| DL-007-545 |  |  | β平面源 | 1.5%～3.5% |  |  | 103～106 min·2πsr |  | 块 |  | 150 |  |
|  |  |  | α平面源 | 1.0%～2.0% |  |  | 102～106 min·2πsr |  | 块 |  | 150 |  |
| DL-008-546 |  |  | 226Ra标准源沾污 | 2% |  |  | 0.01～50mg |  | 块 |  | 380 |  |
| DL-009-547 |  |  | 标准级放射性活度测量仪 | 5% |  |  | 37kBq～3.7GBq |  | 台 |  | 1500 | 每增加一种核素加收10% |
| DL-010-548 |  |  | 医用放射性核素活度计 | 10% |  |  | 37kBq～3.7GBq |  | 台 |  | 1000 |  |
| DL-011-549 |  |  | γ谱仪活度测量装置 | 点源±2% ，体源±10% |  |  | 4×103～ 4×105Bq、1～4×104Bq |  | 台 |  | 2300 |  |
| DL-012-550 |  |  | X谱仪 | 5% |  |  | 4×104 ～4×105Bq |  | 台 |  | 1800 |  |
| DL-013-551 |  |  | 热释光剂量测量装置 | 5% |  |  | 2μGy～103Gy |  | 台 |  | 1600 |  |
| DL-014-552 |  |  | 中子镭姆计 | 5% |  |  | 6～600μSv/h |  | 点 |  | 80 |  |
| DL-015-553 |  |  | 医用CT扫描仪 | 10% |  |  | 0.3～2.0Lp/cm |  | 台 |  | 3000 |  |
| DL-016-554 |  |  | 电子加速器 | 6% |  |  | 5～300kGy |  | 台 |  | 6000 |  |
| DL-017-555 |  |  | 60Coγ射线水吸收剂量计 | 3%～5% |  |  | 40Gy～300kGy |  | 支 |  | 500 |  |
| DL-018-556 |  |  | 辐射加工工作剂量计 | 5% |  |  | 40Gy～100kGy |  | 支 |  | 900 |  |
| DL-019-557 |  |  | α、β表面污染测量仪 | 25% |  |  | 0.0～0.9999 |  | 台 |  | 750 |  |
| DL-020-558 |  |  | X射线探伤机 | 5.00% |  |  | 150～400kV |  | 台 |  | 900 |  |
| DL-021-559 |  |  | γ射线探伤机 | 5.00% |  |  | 137Cr 、60Co |  | 台 |  | 450 |  |
| DL-022-560 |  |  | γ表面污染测量仪 | 30% |  |  | 125I |  | 台 |  | 900 |  |
| DL-023-561 |  |  | γ射线水吸收标准剂量场 | 5.00% |  |  | 40Gy～40kGy |  | 场 |  | 4000 |  |
| DL-024-562 |  |  | 治疗水平电离室剂量计 | 2.00% |  | 标准级 | C/kg: HVL 0.027mmAl～3.0mmCu |  | 台 |  | 3000 |  |
|  |  |  |  | 3.00% |  | 工作级 | C/kg: HVL 0.027mmAl～3.0mmCu |  | 台 |  | 3000 |  |
| DL-025-563 |  |  | 60Coγ射线电离室剂量计 | 3.00% |  |  | 2.58×10-4～3×10-1C/kg |  | 台 |  | 2000 |  |
|  |  |  | 50～150kV X射线电离室剂量计 | 5.00% |  | 治疗水平标准级 | 1×10-7～1×10-1C/kg |  | 台 |  | 1000 |  |
|  |  |  | 60～250kV X射线电离室剂量计 | 2.00% |  |  | 1×10-3～3×10-1C/kg |  | 点 |  | 400 |  |
| DL-026-564 |  |  | 60～220kV X射线工作照射剂量计 | 3.00% |  | 治疗水平标准级 | 1～1000 C/kg |  | 点 |  | 240 |  |
| DL-027-565 |  |  | X辐射防护仪器 | 5.0～10% |  |  | 50～250kV |  | 点 |  | 250 |  |
| DL-028-566 |  |  | 60～250kV X射线治疗辐射源 | 5.00% |  |  | 60～250kV X射线 |  | 台 |  | 2000 |  |
|  |  |  | 10～60kV X射线治疗辐射源 | 5.00% |  |  | 10～60kV |  | 台 |  | 2000 |  |
| DL-029-567 |  |  | 60Co远距离治疗辐射源 | 4.00% |  |  | 2.58×10-7～2.58×10-1C/kg |  | 台 |  | 1600 |  |
| DL-030-568 |  |  | 近距离γ射线后装治疗辐射源 | 4.00% |  |  | 60Co、192Ir |  | 台 |  | 1500 |  |
| DL-031-569 |  |  | 医用诊断X辐射源(普通拍片、透视) | 10.00% |  |  | 50～100kV |  | 台 |  | 1200 |  |
|  |  |  | 医用计算机放射成像系统X线辐射源(CR、DR) | 10.00% |  |  | 30～150kV |  | 台 |  | 2100 |  |
|  |  |  | 数字减影血管造影（DSA)X射线医用辐射源 | 10.00% |  |  | 30～150kV |  | 台 |  | 2100 |  |
|  |  |  | 医用数字乳腺X射线辐射源 | 10.00% |  |  | 30～150kV |  | 台 |  | 2100 |  |
|  |  |  | 医用牙片机 |  |  |  | 30～150kV |  | 台 |  | 1000 |  |
| DL-032-570 |  |  | 剂量笔 | 20% |  |  | 30keV～3.0MeV |  | 支 |  | 200 |  |
| DL-033-571 |  |  | 直读式验电型个人剂量计 | 4.00% |  |  | 0～2×10-4 C/kg |  | 台 |  | 300 |  |
| DL-034-572 |  |  | (4～35)MeV医用加速器辐射源 | 4.00% |  |  | 吸收剂量率 0.5～10Gy/min |  | 台 |  | 4000 | 对单一辐射 |
| DL-035-573 |  |  | γ辐射防护仪表 | 5.0%～30% |  |  | 60Co、137Cs、226Ra、241Am；0.3μSv/h～100mSv/h |  | 点 |  | 200 |  |
| DL-036-574 |  |  | 环境监测X-γ辐射空气吸收剂量率仪 | 10%～30% |  |  | 1×10-8 ～1×10-4Gy/h |  | 台 |  | 800 |  |
| DL-037-575 |  |  | 个人剂量与剂量率仪 | 10%～30% |  |  | 0.1μSv/h～100mSv/h |  | 台 |  | 500 |  |
| DL-038-576 |  |  | 个人场所剂量报警器 | 20%～40% |  |  | 0.1μSv/h～100mSv/h |  | 台 |  | 550 |  |
| DL-039-577 |  |  | 核子皮带秤 | 0.50% |  |  | 10～3000t/h带宽0.3～2m |  | 台 |  | 500 |  |
| DL-040-578 |  |  | x(γ)刀辐射源 | 4.00% |  |  | 10～1000TBq |  | 台 |  | 4000 |  |
| DL-041-579 |  |  | γ射线料位计与料位开关 | 5.00% |  |  | Co、Cs、Ra 、Am |  | 台 |  | 600 |  |
| DL-042-580 |  |  | 电离辐射厚度计 | 20% |  |  | 0.1～50μm |  | 台 |  | 800 |  |
| DL-043-581 |  |  | 非介入X射线管mAs表 | 10% |  |  | 0～2000mAs |  | 台 |  | 350 |  |
| DL-044-582 |  |  | 非介入X射线高压表 | 3% |  |  | 0～150kV |  | 台 |  | 800 |  |
| DL-045-583 |  |  | CT标准模体 | 20Lp/cm |  |  | -1000～1000CT值 |  | 台 |  | 4000 |  |
| DL-046-584 |  |  | 放免γ计数器 | 5% |  |  | 1～104 Bq |  | 台 |  | 800 |  |
| DL-047-585 |  |  | 低本底α,β测量仪 | 5% |  |  | 0.1～103 Bq |  | 台 |  | 800 |  |
| DL-048-586 |  |  | 液体闪烁计数器 | 5% |  |  | 10-10 ～ 10-5Bq |  | 台 |  | 500 |  |
| DL-049-587 |  |  | 放射性标准源 | 1%～5% |  |  | 10-7～10-3Bq |  | 台 |  | 500 |  |
| DL-050-588 |  |  | 利用放射源的电测仪表 | 5.0%～20% |  |  | 10-14～10-8A |  | 台 |  | 2500 |  |
| DL-051-589 |  |  | γ射线剂量场 | 15%～20% |  |  | 10nGy/h～10mGy/h |  | 场 |  | 5000 |  |
| DL-052-590 |  |  | 辐射元件 | 3% |  |  | 0～0.258C/kg |  | 台 |  | 250 |  |
| DL-053-591 |  |  | 测量铅当量 | 3% |  |  | 0.05～3mmPb |  | 台 |  | 250 |  |
| DL-054-592 |  |  | 固体、化学工作剂量计 | 3%～10% |  |  | 5～300kGy |  | 台 |  | 600 |  |