| 4．力学计量器具（L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-001-235 | 砝码 |  | E1等 | 1～500mg | 个 | 120 |  |
|  |  |  | E1等 | 1～500g | 个 | 150 |  |
|  |  |  | E1等 | 1～20kg | 个 | 240 |  |
|  |  |  | E2等 | 0.05～500mg | 个 | 100 |  |
|  |  |  | E2等 | 1～500g | 个 | 150 |  |
|  |  |  | E2等 | 1～20kg | 个 | 200 |  |
|  |  |  | F1等 | 1～500mg | 个 | 110 |  |
|  |  |  | F1等 | 1～500g | 个 | 150 |  |
|  |  |  | F1等 | 1～20kg | 个 | 250 |  |
|  |  |  | F2等 | 1～500mg | 个 | 90 |  |
|  |  |  | F2等 | 1～500g | 个 | 130 |  |
|  |  |  | F2等 | 1～20kg | 个 | 180 |  |
|  |  |  | F2等 | 50～500kg | 个 | 500 |  |
|  |  |  | M1等 | 1～500mg | 个 | 50 |  |
|  |  |  | M1等 | 1～500g | 个 | 60 |  |
|  |  |  | M1等 | 1～20kg | 个 | 80 |  |
|  |  |  | M1等 | 50～100kg | 个 | 150 |  |
|  |  |  | M1等 | 200～500kg | 个 | 450 |  |
|  |  |  | M1等 | 1000kg | 个 | 600 |  |
|  |  |  | M1等 | 2000kg | 个 | 600 |  |
|  |  |  | M1等 | 3000kg | 个 | 600 |  |
|  |  |  | M2等 | <1kg | 个 | 25 |  |
|  |  |  | M2等 | ≥1kg | 个 | 50 |  |
|  |  |  | M3等 | <1kg | 个 | 10 |  |
|  |  |  | M3等 | ≥1kg | 个 | 15 |  |
| L-002-236 | 机械天平 |  | 1～3级 | 2～20g | 台 | 300 |  |
|  |  |  | 1～3级 | 100～200g | 台 | 450 |  |
|  |  |  | 1～3级 | 1～5kg | 台 | 400 |  |
|  |  |  | 1～3级 | 10～50kg | 台 | 280 |  |
|  |  |  | 4～6级 | 100～200kg | 台 | 160 |  |
|  |  |  | 4～6级 | 100g～5kg | 台 | 200 |  |
|  |  |  | 4～6级 | 10～50kg | 台 | 250 |  |
|  |  |  | 4～6级 | 50～500kg | 台 | 300 |  |
|  |  |  | 4～6级 | 1000～2000kg | 台 | 350 |  |
|  |  |  | 4～6级 | 3000～5000kg | 台 | 400 |  |
|  |  |  | 7～10级 | 1～200kg | 台 | 100 |  |
|  |  |  | 7～10级 | 10～50kg | 台 | 120 |  |
|  |  |  | 7～10级 | 50～1000kg | 台 | 200 |  |
|  |  |  | 7～10级 | 1000～2000kg | 台 | 250 |  |
|  |  |  | 7～10级 | 3000～5000kg | 台 | 300 |  |
| L-003-237 | 电子天平 |  | I | 2～500g 、 1～20kg | 台 | 700 |  |
|  |  |  | II | 2～500g 、 1～20kg | 台 | 450 |  |
|  |  |  | III | 100～500g 、1～20kg | 台 | 400 |  |
|  |  |  | II | 100～200kg | 台 | 500 |  |
|  |  |  | II | >1000kg | 台 | 600 |  |
| L-004-238 | 扭力天平 |  | II | 1kg以下 | 台 | 100 |  |
|  | 架盘天平 |  | III | 100g～10kg | 台 | 60 |  |
|  | 比重天平 |  | II | 100g以下 | 台 | 40 |  |
|  | 生物天平 |  | III | 20kg以下 | 台 | 20 |  |
|  | 托盘扭力天平 |  | 高准确度级 | 100g | 台 | 500 |  |
| L-005-239 | 非自动衡器 |  | II | ≤60kg | 台 | 280 |  |
|  |  |  | II | 60～1000kg(含1000kg) | 台 | 300 |  |
|  |  |  | II | 1000～3000kg (含3000kg) | 台 | 500 |  |
|  |  |  | II | 3000～20000kg | 台 | 1000 |  |
|  |  |  | III | ≤60kg | 台 | 160 |  |
|  |  |  | III | 60～1000kg (含1000kg) | 台 | 250 |  |
|  |  |  | III | 1000～3000kg (含3000kg) | 台 | 700 |  |
|  |  |  | III | 3000～20000kg | 台 | 1400 |  |
|  |  |  | IIII | ≤60kg | 台 | 40 |  |
|  |  |  | IIII | 60～1000kg(含1000kg) | 台 | 160 |  |
|  |  |  | IIII | 1000～3000kg (含3000kg) | 台 | 200 |  |
|  |  |  | IIII | 3000～20000kg | 台 | 350 |  |
| L-006-240 | 非连续累计自动衡器 |  | 0.2 、0.5级 | ≤1000 t/h | 台 | 2000 |  |
|  |  |  | 0.2 、 0.5级 | >1000 t/h | 台 | 3000 |  |
| L-007-241 | 电子皮带秤 |  | 0.5、1.0、2.0级 | ≤1000 t/h | 台 | 2250 |  |
|  |  |  | 0.5、1.0、2.0级 | 1000～6000 t/h | 台 | 3500 |  |
|  |  |  | 0.5、1.0、2.0级 | >6000 t/h | 台 | 4000 |  |
| L-008-242 | 重力式装料秤 |  | X(0.2)、 X(0.5) 、X(1.0) | 50 kg以下 | 台 | 1000 |  |
|  |  |  | X(0.2) 、 X(0.5) 、 X(1.0) | 50 kg以上 | 台 | 2000 |  |
| L-009-243 | 自动检重秤 |  | X(0.2) 、X(0.5) 、 X(1.0) | 50 kg以下 | 台 | 1000 |  |
|  |  |  | X(0.2) 、 X(0.5)、X(1.0) | 50 kg以上 | 台 | 1500 |  |
| L-010-244 | 戥秤、杆秤、弹簧秤 |  | IIII | ≤60kg | 台 | 20 |  |
|  | 婴儿秤、人体秤 |  | III |  | 台 | 100 |  |
| L-011-245 | 条码秤 |  |  |  | 台 | 160 |  |
| L-012-246 | 工业用电子秤、台案秤 |  |  | ≤60kg | 台 | 160 |  |
|  |  |  |  | 60～1000kg(含1000kg) | 台 | 250 |  |
| L-013-247 | 商用电子计价秤、商用台案秤 |  | 中准确度级 | 0～60kg | 台 | 30 | 每年检定次数不得超过2次 |
|  |  |  | 中准确度级 | >60kg | 台 | 50 |  |
| L-014-248 | 电子吊秤 |  | 3、4级 | 0～50kg | 台 | 80 |  |
|  |  |  | 3、4级 | 0～10t | 台 | 300 |  |
|  |  |  | 3、4级 | >10t | 台 | 330 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～50kg | 台 | 50 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～10t | 台 | 150 |  |
|  |  |  | 5级 | >10t | 台 | 200 |  |
| L-015-249 | 电子汽车衡 |  | 3级及以下 |  | 台 | 2000 | 搬运费、检定设备运输费由使用单位另行支付。 |
| L-016-250 | 机械地中衡 |  | 3、4级 | 0～5t | 台 | 800 | 搬运费、检定设备运输费由使用单位另行支付。 |
|  |  |  | 3、4级 | 0～30t | 台 | 1100 |  |
|  |  |  | 3、4级 | 0～40t | 台 | 1200 |  |
|  |  |  | 3、4级 | 0～50t | 台 | 1300 |  |
|  |  |  | 3、4级 | 0～60t | 台 | 1350 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～5t | 台 | 400 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～30t | 台 | 500 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～40t | 台 | 900 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～50t | 台 | 1000 |  |
|  |  |  | 5级 | 0～60t | 台 | 1100 |  |
| L-017-251 | 自动售粮机 |  |  |  | 台 | 25 |  |
| L-018-252 | 金属量器 | 5×10-5 |  | 1～10L | 只 | 460 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 20L | 只 | 720 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 25～50L | 只 | 1050 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 100L | 只 | 1250 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 200L | 只 | 1800 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 500L | 只 | 1800 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 1000L | 只 | 2300 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 2000L | 只 | 3800 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 1～10L | 只 | 450 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 20L | 只 | 700 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 50L | 只 | 1000 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 100L | 只 | 1200 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 200～500L | 只 | 1800 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 1000L | 只 | 2200 |  |
|  |  | 2.5×10-4 |  | 2000L | 只 | 3700 |  |
|  |  | (1～0.5)×10-3 |  | 1～20L | 只 | 430 |  |
|  |  | (1～0.5)×10-3 |  | 50～500L | 只 | 1000 |  |
|  |  | (1～0.5)×10-3 |  | 1000L | 只 | 1500 |  |
|  |  | (1～0.5)×10-3 |  | 2000L | 只 | 2200 |  |
| L-019-253 | 标准玻璃量器 |  | 一等 | <250mL | 支 | 100 |  |
|  |  |  | 一等 | 500～1000mL | 支 | 140 |  |
|  |  |  | 二等 | <100mL | 支 | 110 |  |
|  |  |  | 二等 | 100～250mL | 支 | 160 |  |
|  |  |  | 二等 | 500～10000mL | 支 | 210 |  |
| L-020-254 | 立式金属计量罐 | 0.1%～0.2% |  | 10～100000m3 | 座 | 1000 | 基价基础上,每1m3加收2元 |
| L-021-255 | 外浮顶式金属计量罐 | 0.1%～0.2% |  | >50m3 | 座 | 1000 | 基价基础上,每1m3加收3元 |
| L-022-256 | 内浮顶式金属计量罐 | 0.1%～0.2% |  | >50m3 | 座 | 1000 | 基价基础上,每1m3加收3元 |
| L-023-257 | 卧式金属计量罐 | 0.40% |  | 10～200m3 | 座 | 900 | 基价基础上,每1m3加收2元 |
| L-024-258 | 球形罐 | 0.30% |  | 10～1000m3 | 座 | 1300 | 基价基础上,每1m3加收2元 |
| L-025-259 | 汽车计量罐车 | 0.25% |  | 1～10m3 | 辆 | 480 | 基价基础上,每1m3加收70元 |
| L-026-260 | 动态轨道衡 | 0.2 、0.5 |  | 18～100t | 台 | 500 | 首检18000元 |
| L-027-261 | 静态轨道衡(T6车检) | ±5×10-4 |  | 18～100t | 台 | 300 |  |
| L-028-262 | 静态轨道衡(T6F车检) | ±5×10-4 |  | 18～100t | 台 | 500 |  |
| L-029-263 | 动态检衡车列(T6D) | ±3×10-4 |  | 20～80t | 台 | 600 |  |
| L-030-264 | 砝码检衡车(T6) | ±1.5×10-4 |  | 40t | 辆 | 600 |  |
| L-031-265 | 砝码检衡车(T6F) | ±1.5×10-4 |  | 0.5～84t | 辆 | 1000 |  |
| L-032-266 | 铁路计量罐车 | 0.40% |  | 10～120 m3 | 辆 | 700 |  |
| L-033-267 | 船舶计量舱 | 0.3%～0.5% |  |  | 元/舱 | 700 | 基价基础上,每1m3加收10元 |
| L-034-268 | 燃油加油机 | 0.30% | 普通型 | 1～999.99L | 枪 | 260 |  |
|  |  | 0.30% | 税控防作弊型 | 1～999.99L | 枪 | 350 |  |
| L-035-269 | CNG加气机 |  | 1.0级 |  | 枪 | 1000 |  |
| L-036-270 | LNG加气机 |  | 1.0级 |  | 枪 | 9000 |  |
| L-037-271 | 定量可调移液器 | 1%～8% |  | 0.1μL～10mL | 支 | 170 |  |
| L-038-272 | 微量进样器 | 2% |  | 0.005～0.1mL | 支 | 170 |  |
| L-039-273 | 密度计 |  | 一等 | 0.65～200g/cm3 | 点 | 70 |  |
|  |  |  | 二等 | 0.65～200g/cm3 | 点 | 45 |  |
|  |  |  | 工作用 | 0.65～200g/cm3 | 点 | 30 |  |
|  |  |  | 实验室用 | 0.65～200g/cm3 | 点 | 40 |  |
| L-040-274 | 石油密度计 |  | 二等 | 0.65～1.10g/cm3 | 点 | 45 |  |
|  |  |  | 工作用 | 0.65～1.10g/cm3 | 点 | 30 |  |
| L-041-275 | 海水密度计 |  | 一等 | 1.00～1.04相对密度 | 点 | 20 |  |
|  |  |  | 工作用 | 1.00～1.04相对密度 | 点 | 20 |  |
| L-042-276 | 振动管液体密度计 |  | 工作用 | 0.7～1.2g/cm3 | 台 | 2000 |  |
| L-043-277 | 酒精计 |  | 副基准、一、二等及实验室用 | 0～100％ | 点 | 50 |  |
|  |  |  | 工作用 | 0～100％ | 点 | 40 |  |
| L-044-278 | 乳汁计 |  | 工作用 | 15～40度 | 点 | 30 |  |
| L-045-279 | 糖量计 |  | 一等 | 0～80% | 点 | 40 |  |
|  |  |  | 工作 | 0～80% | 点 | 30 |  |
| L-046-280 | 土壤计 |  |  |  | 点 | 30 |  |
| L-047-281 | 婆美计 |  | 工作用 | 0～70度 | 点 | 40 |  |
| L-048-282 | 标准洛氏、表面洛氏、布氏、维氏、显微、肖氏硬度块 |  | 标准 | HRC、HRA、HRB，HBS(W) 25~650、HV5、HV10、HV30、HV100 、HV0.05~HV1、(30±4) HSD、(60±4)HSD、(95±4)HSD | 块 | 100 |  |
| L-049-283 | 布氏、维氏、表面洛氏、洛氏显微、塑料球压痕硬度计 |  | 标准、工作 |  | 台 | 560 |  |
| L-050-284 | 标准里氏硬度块 |  | 标准 | HLD 、HLG | 块 | 80 |  |
| L-051-285 | 塑料球压痕硬度块 |  | 标准 | H36.5 | 块 | 80 |  |
| L-052-286 | 肖氏硬度计 里氏硬度计 |  | 标准、工作 |  | 台 | 100 |  |
|  | 橡胶硬度计 便携式硬度计 |  | 标准、工作 |  | 台 | 200 |  |
| L-053-287 | 标准测力机 | 1×10-4 、 3×10-4 | 0.01 、0.03级 | 300N | 台 | 300 |  |
|  |  | 1×10-4 | 0.01级 | 1000N | 台 | 400 |  |
|  |  | 1×10-4 | 0.01级 | 6000N、10kN | 台 | 600 |  |
|  |  | 3×10-4 | 0.03级 | 60kN | 台 | 600 |  |
|  |  | 5×10-4 | 0.05级 | 60kN | 台 | 300 |  |
|  |  | （3～5）×10-4 | 0.03、0.05级 | 300kN | 台 | 800 |  |
|  |  | 3×10-4 | 0.03级 | 1000kN | 台 | 900 |  |
|  |  | 5×10-4 | 0.05级 | 1000kN | 台 | 800 |  |
|  |  | 1×10-3、5×10-4 | 0.05、0.1级 | 2000kN | 台 | 1000 |  |
|  |  | 1×10-3、5×10-4 | 0.05、0.1级 | 5000kN | 台 | 1800 |  |
| L-054-288 | 标准测力仪 | （1～5）×10-3 | 0.1～0.5级 | 10kN以下 | 台 | 500 |  |
|  |  | （1～5）×10-3 | 0.1～0.5级 | 10～600kN（包含600kN） | 台 | 600 |  |
|  |  | （1～5）×10-3 | 0.1～0.5级 | 600kN～5000kN | 台 | 1000 |  |
| L-055-289 | 负荷传感器 | 1×10-4以下 | 0.01级以下 | 10kN以下 | 台 | 400 |  |
|  |  | 1×10-4以下 | 0.01级以下 | 10～600kN（包含600kN） | 台 | 500 |  |
|  |  | 1×10-4以下 | 0.01级以下 | 600kN～5000kN | 台 | 900 |  |
| L-056-290 | 工作测力计 |  | 1级以下 | 300N以下 | 台 | 300 |  |
|  |  |  | 1级以下 | 300N~600kN（包含600kN） | 台 | 500 |  |
|  |  |  | 1级以下 | 600kN～5000kN | 台 | 800 |  |
| L-057-291 | 叠加式标准测力机 | 3×10-4 | 0.03级 | 300kN | 台 | 1200 |  |
|  |  | 5×10-4 | 0.05级 | 300kN | 台 | 1100 |  |
|  |  | 3×10-4 | 0.03级 | 600kN | 台 | 1200 |  |
|  |  | 5×10-4 | 0.05级 | 600kN | 台 | 1500 |  |
|  |  | 3×10-4 | 0.03级 | 1000kN | 台 | 1700 |  |
|  |  | 5×10-4 | 0.05级 | 1000kN | 台 | 1600 |  |
| L-058-292 | 冲击试验机 | 1.00% |  | 0.5 ～750J | 度盘 | 400 |  |
| L-059-293 | 混凝土回弹仪 |  |  |  | 台 | 100 |  |
| L-060-294 | 拉力、压力和万能材料试验机、中小试验机 |  | 0.5、1、2级 | 10kN以下 | 台 | 900 | 三个度盘以上每度盘加收300元 |
|  |  |  | 0.5、1、2级 | 10～600kN（包含600kN） | 台 | 1300 | 三个度盘以上每度盘加收300元 |
|  |  |  | 0.5、1、2级 | 600～2000kN（包含200kN） | 台 | 1600 | 三个度盘以上每度盘加收300元 |
|  |  |  | 0.5、1、2级 | 2000kN~5000kN | 台 | 2500 | 三个度盘以上每度盘加收300元 |
|  |  |  | 0.5、1、2级 | 5000kN~20MN | 台 | 4000 | 三个度盘以上每度盘加收500元 |
| L-061-295 | 转矩转速测量装置 |  | 0.1、 0.2、0.5、1.0级 | 1～5000N·m | 台 | 1000 |  |
| L-062-296 | 扭矩扳子、改锥 |  |  | 300N·m以下 | 把 | 300 |  |
|  |  |  |  | 300N·m以上 | 把 | 450 |  |
| L-063-297 | 扭矩扳子检定装置、扭矩仪 |  | 0.3、0.5、1、2级 | 2000N·m以下 | 台 | 800 |  |
| L-064-298 | 扭转试验机 | 0.5%、1.0%、1.5% |  | 50～5000N·m | 台 | 500 | 每增加一量程加收300元 |
| L-065-299 | 测功装置 |  |  | 2000N·m以下 | 台 | 800 |  |
| L-066-300 | 动态力传感器、冲击仪 |  |  | 10kN以下 | 台 | 700 |  |
| L-067-301 | 数字式转速表 |  | 0.01～1.0级 |  | 台 | 400 |  |
|  | 机械式转速表 |  | 0.5～1.0级 |  | 台 | 200 |  |
| L-068-302 | 转速表检定装置 |  |  |  | 台 | 800 |  |
| L-069-303 | 机动车超速自动监测系统 |  |  | 20～180km/h | 台/道 | 1500 | 移动式按台收费，固定式按道收费。 |
| L-070-304 | 动态汽车衡 |  | 1级及其以下 | ≤20t | 台 | 2800 |  |
|  |  |  |  | >20t | 台 | 3750 |  |
| L-071-305 | 凸轮碰撞试验台 |  |  | <500kg | 台 | 800 |  |
| L-072-306 | 气压式碰撞试验台 |  |  | <50kg | 台 | 600 |  |
| L-073-307 | 标准压电加速度计 |  |  |  | 台 | 600 |  |
| L-074-308 | 压电加速度计 |  |  |  | 台 | 600 |  |
| L-075-309 | 振动测量仪 |  |  |  | 台 | 650 |  |
| L-076-310 | 振动冲击测量仪 |  |  |  | 台 | 450 |  |
| L-077-311 | 速度传感器 |  |  |  | 台 | 600 |  |
| L-078-312 | 位移传感器 |  |  |  | 台 | 600 |  |
| L-079-313 | 加速度校准仪 |  |  |  | 台 | 300 |  |
| L-080-314 | 定量灌装机 |  |  | 单头 | 台 | 800 |  |
|  |  |  |  | 30～50头 | 台 | 1250 |  |
|  |  |  |  | 50～120头 | 台 | 1500 |  |
| L-081-315 | 滑板式汽车侧滑检验台 | 0.2m/km |  | 7m/km | 台 | 700 |  |
| L-082-316 | 摩托车轮偏检测仪 | 0.2mm |  | 10mm | 台 | 400 |  |
| L-083-317 | 滚筒反力式制动检验台 | 3% |  | 0～30kN | 台 | 800 |  |
| L-084-318 | 风量标准装置 | <3% |  | 0.1～30 | 台 | 1500 |  |
| L-085-319 | 测速仪检定装置 |  |  |  | 台 | 500 |  |
| L-086-320 | 出租汽车计价器检定装置 |  | 0.5级 | 0～9999 m | 台 | 1000 | 使用误差 |
|  |  |  | 0.1级 | 0.1～9999.9m | 台 | 400 | 本机 |
| L-087-321 | 出租汽车计价器 | -4%～1% |  | 0～9999m | 台 | 120 | 每年检定一次，每年如检定二次，每台次60元。 |
| L-088-322 | 机动车检测专用轴（轮）重仪 | 2% |  | 0～10t | 台 | 800 |  |
| L-089-323 | 液压式张拉机 | 2.0%P |  | 0～10MN | 吨 | 6 |  |
| L-090-324 | 基桩动测仪 | 0.10% |  | f : 10～3000Hz | 台 | 1500 |  |
| L-091-325 | 工程振动检测仪 | 3% |  | 0.04～200m/s2 | 台 | 1000 |  |
| L-092-326 | 多通道信号采集仪 | 10% |  | 动态力F: 40～104N 动应变ε: 10～800 | 台 | 800 |  |
| L-093-327 | 活塞式压力计 | 5×10-5 |  | 0.04～0.6MPa | 台 | 720 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 0.1～6MPa | 台 | 900 |  |
|  |  | 5×10-5 |  | 1～60MPa | 台 | 1100 |  |
|  |  |  | 一、二、三等 | 0.04～0.6MPa | 台 | 450 |  |
|  |  |  | 一、二、三等 | 0.1～60MPa | 台 | 720 |  |
|  |  |  | 一等 | 5～250MPa | 台 | 900 |  |
|  |  |  | 二、三等 | 5～250MPa | 台 | 800 |  |
|  |  |  | 二、三等 | 50～2500MPa | 台 | 800 |  |
| L-094-328 | 带液柱平衡活塞式压力计 |  | 一、二等 | 0～0.4MPa | 台 | 450 |  |
| L-095-329 | 液体压力计 |  | 一、二、三等 | 0～10kPa、25kPa | 台 | 230 |  |
| L-096-330 | 倾斜微压计 |  | 工作用 | 2000Pa | 台 | 180 |  |
| L-097-331 | 微压计、微差压计 |  | 2.5级及以上 | <20kPa | 台 | 100 |  |
| L-098-332 | 单、双活塞压力真空计 |  | 一、二等 | -0.1～0.25 MPa | 台 | 850 |  |
| L-099-333 | 补偿式微压计 |  | 一等 | 0～1500Pa、0～2500Pa | 台 | 500 |  |
|  |  |  | 二等 | 0～1500Pa、0～2500Pa | 台 | 360 |  |
|  |  |  | 工作用 | 0～1500Pa、0～2500Pa | 台 | 300 |  |
| L-100-334 | 标准血压计 |  | 0.16级 | 0～40kPa | 台 | 250 |  |
| L-101-335 | 精密血压表 | 0.5kPa |  | 0～40kPa | 块 | 250 |  |
| L-102-336 | 数字血压计(表) |  | 工作用 | (0～40)kPa | 台 | 50 |  |
| L-103-337 | 血压计(表) |  | 工作用 | (0～40)kPa | 台 | 30 |  |
| L-104-338 | 精密压力、真空表 |  | 0.25、0.4、0.6级 | ≤5MPa | 块 | 90 |  |
|  |  |  | 0.25、0.4、0.6级 | >5MPa | 块 | 120 |  |
|  |  |  | 0.1、0.16级 |  | 块 | 250 |  |
|  | 压力表、氧气表、真空压力表 |  | 1、1.5、2.5、4级 | <250MPa | 块 | 40 |  |
| L-105-339 | 标准压力发生器 | 0.05% |  | 200kPa | 台 | 500 |  |
| L-106-340 | 压力表校验器 |  |  | 60MPa以上 | 台 | 360 |  |
| L-107-341 | 压力、真空及压力真空变送器（差压变送器） |  | 0.2～0.5级 | -0.1～250MPa | 台 | 400 |  |
| L-108-342 | 数字压力计 | 0.10%以下 |  | <250MPa | 台 | 500 |  |
|  |  | 0.05% |  | <250MPa | 台 | 600 |  |
|  |  | 0.02% |  | <250MPa | 台 | 800 |  |
|  |  | 0.01% |  | <60MPa | 台 | 1000 |  |
|  | 数字气压计 | 0.10% |  | 绝压250kPa | 台 | 600 |  |
| L-109-343 | 压力传感器 |  | 1、1.5、2.5级 |  | 台 | 400 |  |
| L-110-344 | 标准电离真空计 | 10% |  | 10-5～10-1Pa | 台 | 600 |  |
| L-111-345 | 电离真空计 | 50% |  | 10-8～10-2Pa | 台 | 550 |  |
| L-112-346 | 压缩式真空计 | 10%～30% |  | 10-3～103Pa | 台 | 500 |  |
| L-113-347 | 热偶真空计 | 60%～30% |  | 10-1～102Pa | 台 | 540 |  |
| L-114-348 | 电阻真空计 |  | 工作级 | 7×10-3～3×10-3Pa | 台 | 580 |  |
|  |  | 60%～30% |  | 10-1～10Pa | 台 | 580 |  |
| L-115-349 | 相对校准装置 | 10% |  | 10-4～105Pa | 台 | 800 |  |
| L-116-350 | 标准漏孔 |  |  | 10-9～10-4Pa | 台 | 300 |  |
| L-117-351 | 静态膨胀法标准装置 | 5%～2% |  | 10-3～10Pa | 台 | 800 |  |
| L-118-352 | 水流量标准装置 |  | 0.05～0.5级 | D：15～50mm | 台 | 1800 |  |
|  |  |  | 0.05～0.5级 | D：80～150mm | 台 | 2400 |  |
|  |  |  | 0.05～0.5级 | D：200～300mm | 台 | 3100 |  |
|  |  |  | 0.05～0.5级 | D:400～1000mm | 台 | 5000 |  |
| L-119-353 | 钟罩气体流量标准装置 | 0.1%～1% |  | 50L | 台 | 1080 |  |
|  |  | 0.1%～1% |  | 100L | 台 | 1440 |  |
|  |  | 0.1%～1% |  | 200L | 台 | 2160 |  |
|  |  | 0.1%～1% |  | 500L | 台 | 2200 |  |
|  |  | 0.1%～1% |  | 2000L | 台 | 2300 |  |
|  |  | 0.1%～1% |  | 5000～10000L | 台 | 2500 |  |
| L-120-354 | 皂膜气体流量标准装置 |  | 0.5～2.0级 | 10～25mL | 台 | 120 |  |
|  |  |  | 0.5～2.0级 | 40～250mL | 台 | 140 |  |
|  |  |  | 0.5～2.0级 | 400～1500mL | 台 | 160 |  |
|  |  |  | 0.5～2.0级 | 2500～6000mL | 台 | 180 |  |
| L-121-355 | 微型体积管 | 0.02% |  | 100～300L | 台 | 1400 |  |
| L-122-356 | 标准体积管 | 0.02% |  | DN:150mm | 台 | 1400 |  |
|  |  | 0.02% |  | DN >150mm | 台 | 3500 |  |
|  | 体积管 | 0.05% |  | 60～11000L | 台 | 1750 |  |
| L-123-357 | 容积式流量计 |  | 0.2、0.5级 | DN:10～100mm | 台 | 450 |  |
| L-124-358 | 涡街流量传感器 |  | 0.5、1级 | DN:15～100mm | 台 | 750 |  |
| L-125-359 | 转子流量计 |  | 1.5～4级 | DN:6～150mm | 台 | 330 |  |
| L-126-360 | 速度式流量计(油) | 0.2%～1.5% |  | DN≤100mm | 台 | 455 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN:150mm | 台 | 560 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN:200mm | 台 | 665 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN:250mm | 台 | 840 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN≥300mm | 台 | 980 | 以原油等油品为检定介质 |
| L-127-361 | 容积式流量计(油) | 0.2%～1.5% |  | DN≤100mm | 台 | 447 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN:150mm | 台 | 675 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN:200mm | 台 | 846 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN:250mm | 台 | 998 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% |  | DN≥300mm | 台 | 1235 | 以原油等油品为检定介质 |
| L-128-362 | 质量流量计(油) | 0.1%～0.25% |  | DN≤80mm | 台 | 1600 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.1%～0.25% |  | DN:100mm | 台 | 1800 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.1%～0.25% |  | DN:150mm | 台 | 1900 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.1%～0.25% |  | DN≥200mm | 台 | 2100 | 以原油等油品为检定介质 |
| L-129-363 | 标准流量计(油) | 0.05%～0.1% |  | DN≤100mm | 台 | 600 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.05%～0.1% |  | DN≥150mm | 台 | 1000 | 以原油等油品为检定介质 |
| L-130-364 | 速度式流量计(水) | 0.25%～2.5% |  | DN:120～250mm | 台 | 2200 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% |  | DN:300～400mm | 台 | 2600 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% |  | DN:450～600mm | 台 | 3100 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% |  | DN:650～1000mm | 台 | 3800 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% |  | DN:1200～1400mm | 台 | 4200 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% |  | DN≥1600mm | 台 | 6000 |  |
| L-131-365 | 气体流量计 | 0.2%～0.5% |  | 0.05～2.4kg/s | 台 | 6800 | 天然气介质4.0MPa |
|  |  | ≥0.5% |  | DN≤50mm | 台 | 1000 |  |
|  |  | ≥0.5% |  | DN:80～100mm | 台 | 1800 |  |
|  |  | ≥0.5% |  | DN:150～250mm | 台 | 2500 |  |
|  |  | ≥0.5% |  | DN:300～400mm | 台 | 8000 |  |
|  |  | ≥0.5% |  | DN≥400mm | 台 | 13000 |  |
| L-132-366 | 明渠流量计 | 2.5%～5.0% |  | 500m3/h以下 | 台 | 500 |  |
|  |  | 2.5%～5.0% |  | 500m3/h以上 | 台 | 1000 |  |
| L-133-367 | 流速计 | ≥5% |  | ≤30m/s | 台 | 300 |  |
| L-134-368 | 音速喷嘴 | 0.20% |  | d<50mm | 台 | 200 |  |
| L-135-369 | 流量测量节流装置 |  |  | DN≤100mm | 台 | 400 | 以水为介质 |
|  |  |  |  | DN:125～200mm | 台 | 500 | 几何法检定按30%收费 |
|  |  |  |  | DN:225～300mm | 台 | 850 | 几何法检定按31%收费 |
|  |  |  |  | DN:400～600mm | 台 | 1050 | 几何法检定按32%收费 |
|  |  |  |  | DN:700～1000mm | 台 | 1900 | 几何法检定按33%收费 |
| L-136-370 | 便携式水表检定装置 |  |  | DN:15～25 mm | 台 | 190 | 几何法检定按34%收费 |
| L-137-371 | 质量流量计 | 0.1%～0.2% |  | DN≤40mm | 台 | 1080 | 以水为介质 |
|  |  |  |  | DN:50mm | 台 | 1620 | 以水为介质 |
|  |  |  |  | DN:80mm | 台 | 1800 | 以水为介质 |
|  |  |  |  | DN:100mm | 台 | 2160 | 以水为介质 |
|  |  |  |  | DN≥150mm | 台 | 2970 | 以水为介质 |
|  |  |  |  | 100mm<DN<150mm | 台 | 2340 | 以水为介质 |
| L-138-372 | 涡轮流量计 |  |  | DN:15～100mm | 台 | 1100 | 以空气为介质 |
| L-139-373 | 电磁流量计 |  |  | DN:15～100mm | 台 | 1600 |  |
| L-140-374 | 旋进旋涡流量变送器 |  | 0.5～1.5级 | D:150 mm以下 | 台 | 630 |  |
| L-141-375 | 气动差压流量变送器 |  | 1.0～2.5级 |  | 台 | 250 |  |
| L-142-376 | 浮标式氧气吸入器 |  |  | 0～25MPa | 台 | 40 |  |
| L-143-377 | 煤气表 | （1.5～3）% | A、B级 | 0.6～4m3/h | 台 | 30 |  |
|  |  | （1.5～3）% | A、B级 | 16～100m3/h | 台 | 260 |  |
| L-144-378 | 水表 | （2～5）% | A、B、C、D级 | 150～200mm | 台 | 120 |  |
|  |  | （2～5）% | A、B、C、D级 | 80～100mm | 台 | 70 |  |
|  |  | （2～5）% | A、B、C、D级 | 40～50mm | 台 | 50 |  |
|  |  | （2～5）%。 | A、B、C、D级 | 15～25mm | 台 | 15 |  |