附件1

海水养殖水质测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH计法 |  | GB 17378.4 |
| 2 | 水温 | 表层水温表法 |  | GB 17378.4 |
| 3 | 盐度 | 盐度计法 |  | GB 17378.4 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 |  | GB 17378.4 |
| 5 | 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法 |  | GB 17378.4 |
| 6 | 生化需氧量 | 五日培养法 |  | GB 17378.4 |
| 7 | 硫化物（以S计） | ⑴亚甲基蓝分光光度法 |  | GB 17378.4 |
|  |  | ⑵ 离子选择电极法 |  |  |
| 8 | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法 |  | HJ 586-2010 |
| 9 | 铜 | ⑴ 原子吸收分光光度法 |  | GB 17378.4 |
|  |  | ⑵ 阳极溶出伏安法 |  |  |
| 10 | 锌 | ⑴ 火焰原子吸收分光光度法 |  | GB 17378.4 |
|  |  | ⑵ 阳极溶出伏安法 |  |  |
| 11 | 无机氮 （以N计） | 氨氮 | ⑴靛酚蓝分光光度法 | GB 17378.4 |
|  |  |  | ⑵次溴酸钠氧化法 |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 萘乙二胺分光光度法 | GB 17378.4 |
|  |  | 硝酸盐氮 | ⑴锌-镉还原法 | GB 17378.4 |
|  |  |  | ⑵镉柱还原法 |  |
| 12 | 活性磷酸盐 （以P计） | ⑴磷钼蓝分光光度法 |  | GB 17378.4 |
|  |  | ⑵磷钼蓝萃取分光光度法 |  |  |

备注：有多种测定方法的指标，在测定结果出现争议时，以方法（1）的测定为仲裁结果。