附件2

淡水养殖水质测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH计法 | GB/T 6920 |
| 2 | 水温 | 温度计法 | GB 13195 |
| 3 | 盐度 | 盐度计法 | GB 17378.4 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
| 5 | 化学需氧量 | 酸性高锰酸钾法 | GB/T 11892 |
| 6 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
| 7 | 硫化物（以S计） | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 |
| 8 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 9 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
| 10 | 铜 | ⑴ 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|  |  | ⑵二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 7474 |
| 11 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
| 12 | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 |